2015年10月高等教育自学考试

工程质量管理试卷

(课程代码01854)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1．质量管理从单纯的事后检验转向检验加预防的标志是

A.控制图的出现

B.直方图的出现

C.鱼刺图的出现

D.树状图的出现

2．在“PDCA”循环中，“C”指的是

A.计划

B.实施

C.检查

D.处置

3．项目的技术设计阶段工作对项目的经济性影响达

A.10％一35％

B.35％一75％

C.75％一90％

D.90％一95％

4．施工许可证的延期次数最多为

A.1次

B.2次

C.3次

D.6次

5．对于灰土地基检验数量每单位工程不应少于[最新年份咨询qq593777558]

A.1点

B.2点

C.3点

D.5点

6．砌筑墙体时，应对砖提前浇水湿润的天数为

A.1d

B.1—2d

C.2—3d

D.3—4d

7．施工时所用小砌体的产品龄期不应小于

A.7天

B.14天

C.21天

D.28天

8．水平灰缝厚度应大于设置其内的钢筋直径

A.2mm

B.3mm

C.4mm

D.5mm

9．同一连接区内，纵向钢筋搭接接头面积应符合下列规定，梁类构件不得大于

A.25％

B.50％[[微信公众号：ikaoti]

C.75％

D.80％

10．天沟、檐沟的找平层纵向找坡不应小于

A.1％

B.2％

C.3％

D.5％

11．对采用硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护时间不得少于

A.7d

B.14d

C.28d

D.56d

12．有防水要求的卫生间防渗漏的保修期限为

A.2年

B.3年

C.5年

D.8年

13．在重大质量事故分级中，凡造成死亡10人以上或直接经济损失300万元以上的为

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

14．下列质量控制方法中，属于典型的动态分析法的是

A.排列图法

B.直方图法

C.ABC因素分析法

D.控制图法

15．在工程质量管理相关法律法规中，作为其他法规和部门编制依据的是

A.《劳动法》

B.《质量法》

C.《建筑法》

D.《合同法》

16．主要负责施工现场安全的企业是

A.监理企业

B.施工企业

C.设计企业

D.建设单位

17．现代第三方产品认证制度的开始标志是

A.白玉兰

B.风筝

C.利剑

D.蓝盾

18．注册建筑师执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业

A.1年[最新年份咨询qq593777558]

B.3年

C.5年

D.10年

19．根据节水与水资源利用评价指标中，采用节水器具和设备，节水率不儇于

A.6％

B.8％

C.10％

D.20％

20．升降机的夜间噪音限值为[[微信公众号：ikaoti]

A.45dB

B.50dB

C.55dB

D.60dB

二、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

21．质量策划

22．设计交底

23．质量问题

24．分层法

25．文明施工

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

26．简述工程质量管理的原则。

27．简述勘察现场作业的质量控制。

28．简述影响工程质量的因素。

29．简述建设工程竣工验收应当具备的条件。

30．简述我国绿色建筑评价标准的内容。

四、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

31．试述模板安装过程中应注意的问题。

32．试述工程施工单位在工程质量方面应承担的责任和义务。

五、案例分析题(本大题共1小题，共10分)

33．某城市拆迁安置房发生一起7层悬臂式雨篷突然断裂的恶性质量事故，雨篷从根部断

裂。事故发生在凌晨3点，未造成人员伤亡。该工程为8层砖混结构宿舍楼，建筑面积

5136m2，经事故调查，原因分析，发现造成该事故的主要原因是施工队伍素质差，在施工时，因为疏忽将受力钢筋位置放错，使得悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。事故

发生时，监理人员因生病并未在场。

请问：监理单位对该起质量事故是否承担责任?原因是什么?