2004年上半年高等教育自学考试福建省统一命题考试

分析化学(一)　　试卷

(课程代码2175)

一、单项选择题(本大题共18小题，第18小题1分，其余每小题2分，共35分)在每小题列出的四个备选答案中有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括[最新年份咨询qq593777558]

1．某三元酸H3A的pKa1=3.96，pKa2=6.00，pKa3=10.02，则0.10mol/LH3A的pH是

A.1.00

B.2.48

C.3.96

D.4.98

2．今有1L含0.1molH3PO4和0.3molNa2HPO4的溶液，其pH值应当是

(H3PO4的pKa1—pKa3分别为2.12、7.20、12.36)

A.2.12

B.(2.12+7.20)／2

C.7.20

D.(7.20+12.36)／2

3．用NaOH标准溶液滴定浓度均为0.1mol／L的HCI—H3PO4混合液，在滴定曲线上出现几个突跃

A.1B2

C.3

D.4

4．用NaOH标准溶液滴定一元弱酸时，若弱酸和NaOH的浓度都比原来增大十倍，则滴定曲线中

A.化学计量点前后0.1％的pH均增大

B.化学计量点前后0.1％的pH均减小

C.化学计量点前0.1％的pH不变，后0.1％的pH增大

D.化学计量点前0.1％的pH减小，后0.1％的pH增大[最新年份咨询qq593777558]

5．现有50mL某二元酸H2X，c(H2X)=0.1000mol／L，用0.1000moL／LNaOH滴定。在加入25mLNaOH时，pH=4.80；加入50mLNaOH，即在第一化学计量点时，pH=7.15，则Ka2值为

A.5.62×10-10

B.3.2×10-10

C.8.4×10-9

D.7.1×10-8

6．将 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT PO43−以 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT MgNH4PO4⋅6H2O形式沉淀，经过滤、洗涤后先用过量HCI标准溶液溶解，而后以NaOH标准溶液返滴定，此时应选的指示剂是

A.甲基橙[最新年份咨询qq593777558]

B.石蕊

C.酚酞

D.百里酚酞

13．在重量分析中对无定形沉淀的洗涤，洗涤液应选择

A.冷水

B.热的电解质稀溶液

C.沉淀剂稀溶液

D.有机溶剂

14．用(NH4)2C2O4沉淀Ca2+时，若试液中含有Mg2+，为了提高CaC2O4沉淀的纯度应采取的措施是(】

A.在加热的情况下，慢慢滴加稀(NH4)2C2O4

B.采用均匀沉淀法，并延长陈化时间[最新年份咨询qq593777558]

C.缩短陈化时间，并再沉淀一次

D.沉淀时加强搅拌，并增加洗涤次数[最新年份咨询qq593777558]

15．符合比耳定律的有色溶液，浓度为c时，透光率为T0，浓度增大一倍时，透光率的对数为[[微信公众号：ikaoti]

A.T0／2

B.2T0[最新年份咨询qq593777558]

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 12lgT0

D.2lgT0

16．指出下列表述中的错误

A.吸收峰随浓度增加而增大，但最大吸收波长不变

B.透射光与吸收光互为补色光，黄色和蓝色互为补色光

C.比色法又称分光光度法

D.在公式 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT A=lgI0I=εbc中， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ε称为摩尔吸光系数，其数值愈大，反应愈灵敏

17．下列表述中错误的是

A.比色分析所用的参比溶液又称空白溶液

B.滤光片应选用使溶液吸光度最大者较适宜

C.一般说，摩尔吸收系数 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ε在105－106L/（mol·cm）范围内，可认为该反应灵敏度是高的

D.吸光度具有加和性

18．实验室中，离子交换树脂常用于(】

A.净化水

B.鉴定阳离子

C.作显色剂

D.作萃取剂

二、填空题{本大题共15小题，每小题2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[最新年份咨询qq593777558]

19．根据有效数字的运算规则，下面算式的结果应为                        。

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 0.1000×(25.00−21.25)×0.10201.5021

20．测得某溶液pH值为2.007，该值具有    位有效数字，氢离子活度应表示为       。

21．将0.1mol/LHAc+0.1mol/LNaAc溶液稀释10倍后，则pH值为         。

(pKa(HAc)=4.74)

22．用HCl标准溶液滴定NH3，分别以甲基橙和酚酞作指示剂，耗用的HCI体积分别以

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT V甲与 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT V酚表示，则 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT V甲与 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT V酚的关系是        ；若是用NaOH标准溶液滴定HCI时

则是             。

(以“》”“《”“ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ”来表示)

23．在下列物质中，

NH4Cl(pKb(NH3)=4.74)

苯酚(PKa=9.96)

Na2CO3(H2CO3的pKa1=6.38，pKa2=10.25)

NaAc(pKa(HAc)=4.74)

HCOOH(pKa=3.74)

其中能用强碱标准溶液直接滴定的物质是           ；其中能用强酸标准溶液直接滴定的物质是                 。

24．Fe3+／Fe2+电对的电位在加入HCl后会           ；加入邻二氮菲后会

(指增加、降低或不变)。

25．Hg2Cl2／Hg电对的能斯特方程为               。

26．在以K2Cr2O7法测定Fe2O3的含量时，0.0100mol／LK2Cr2O710.0mL相当于Fe2O3

mg。(Mr(Fe2O3)=159.7)

27．用重量法标定10.00mL硫酸溶液，得到0.2762gBaSO4(Mr(BaSO4)=233.4)，则

c(H2SO4)=                mol/L。

28．无定型沉淀的主要沉淀条件是             。

29．用佛尔哈德法测定Cl-时，若不采用加硝基苯等方法，分析结果        ；法扬司法滴定Cl-时，用曙红作指示剂，分析结果             。(指偏高还是偏低)

30．有一符合朗伯－比耳定律的有色溶液，当先选用lcm比色m时测得透光率为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT T12，若选用2cm比色皿时透光率为            。

31．符合朗伯－比耳定律一有色溶液，通过1cm比色皿，光减弱程度为50％，若通过2cm比色皿，其光减弱程度为            ，吸光度值为              。

32．某人误将参比溶液的透光率调至98％，而不是100％，在此条件下测得有色溶液的透光率为36％，则该有色溶液的正确透光率应为            ％。

33．在相同条件下，测定某物质浓度，当浓度为c时，T=80％，若浓度为2c时，T=      。

三、计算题(本大题共4小题，第34、35、37小题每小题5分，第36小题10分，共25分)

34．称取风干石膏试样0.9901g，放入已恒重为13.1038g的坩埚低温干燥，失去湿存水后称量为14.0819g，再经高温烘干失去结晶水后称量为13.8809g。计算样品的湿存水是多少?干燥物质的结晶水是多少?若带有结晶水的石膏全部为CaSO4·2H2O，其百分含量是多少?(Mr(CaSO4)=136.14Mr(H2O)=18.02)

35．浓度为0.20mol／L的二元酸(H2A)溶液，用等浓度的NaOH标准溶液滴定，计算滴定至第一个化学计量点的pH值?(H2A的Ka1=4.0×10-4，Ka2=2.5×10-9)

36．在1LNH3-NH4Cl的缓冲溶液中，含0.10molZn2+-EDTA络合物，溶液的pH=9.0，[NH3]=0.10mol／L，计算Zn2+的浓度。已知 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT lgK(ZnY)=16.5；锌氨络离子的 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT lgβ1−lgβ4分别为2.27，4.61，7.01，9.06；pH=9.0时 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT lgα(M)=1.3。

37．称取.02015gMgSO4·7H2O试剂，溶于甲醇后滴定其中的结晶水，计消耗卡尔－费休试

剂(含I2、SO2、吡啶、甲醇)22.50mL。称取纯水0.1052g标定此试剂，计耗去试剂25.50mL。计算试剂中水的百分含量。根据测定结果说明样品是否失去结晶水。

(Mr(MgSO4·7H2O)=246.5，Mr(H2O)=18.02)

四、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

38．在络合滴定中，什么叫络合剂的酸效应?试以乙二胺四乙酸二钠(Na2H2Y)为例，列出计算EDTA酸效应系数 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT αY(H)的数学表达式。

39．分析岩石中的Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+、Mn2+等组分，为将Fe3+、Al3+与Ca2+、Mg2+分离，常使用NH3－NH4Cl体系，这时Mn将留在何处?若以EDTA滴定法测定A13+、Fe3+以及Ca2+、Mg2+，让Mn留在沉淀中还是溶液中为好?如何才能达到此目的?