全国2011年4月高等教育自学考试

电工与电子技术试题

课程代码：02187

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1．如图所示的四个电路中，符合方程U=-IR+E的电路是()

2．直流电路如图所示，当开关S处于断开位置时，它两端的电压Uab应为()

A.-5V

B.-1V

C.0V

D.5V

3．一只阻值100Ω的电阻，额定功率为1W，其额定电压是()

A.0.1V

B.1V

C.10V

D.100V

4．图示电路中，当RP的阻值增大时，则()

A.a、b两点电位均上升

B.a点电位上升，b点电位下降

C.a点电位下降，b点电位上升

D.a、b两点电位均下降

5．在正弦交流电路中，用符号 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT I表示的物理量是电流的()

A.瞬时值

B.最大值相量

C.有效值相量

D.有效值

6．已知电流i=10sin(100t+20°)mA，其有效值是()

A.5mA

B.7.07mA

C.10mA

D.14.1mA

7．负载三角形连接的对称三相电路中，若每相负载均由R=5Ω的电阻和XL=10Ω的电感串联构成，当相电流为2A时，三相有功功率为()

A.30W

B.40W

C.60W

D.180W

8．通过电感L=5mH的电流 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT i=202sin (100 t+30°)A，则电感的端电压uL为()

A.0.1 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2sin(100t- HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 60°)V

B.0.1 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2sin(100t+ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 120°)V

C.10 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2sin(100t- HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 60°)V

D.10 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2sin(100t+ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 120°)V

9．若负载的端电压为，流过负载的电流为，则负载的功率因数为()

A.-1

B.-0.643

C.0.174

D.0.643

10．()

11．为实现电动机的过载保护，在电动机控制系统中常接入()

A.时间继电器

B.接触器

C.行程开关

D.热继电器

12．一台变压器的原绕组由两个承受110V电压的线圈绕成，

如图所示，若将其接到220V交流电源上，令二线圈串联，其

连接方式为()

A.1、2连接，3、4接电源

B.1、4连接，2、3接电源

C.2、3连接，1、4接电源

D.2、4连接，1、3接电源

13．射极输出器的输出电压与输入电压的相位差为()

A.0°

B.90°[最新年份咨询qq593777558]

C.120°

D.180°

14．图示运算放大器电路的输出电压u0为()

A.-1V

B.0V

C.1V

D.2V

15．工作在放大状态的三极管示意图及其各极电位值与电流值如图所示，该三极管的类型属于()

A.硅PNP三极管

B.锗PNP三极管

C.硅NPN三极管

D.锗NPN三极管

16．在放大电路中引入负反馈，可使()

A.放大倍数提高

B.放大倍数降低

C.放大器工作不稳定

D.输出波形失真

17．TTL与非门电路在结构上具有()

A.多个输入端、一个输出端

B.一个输入端、多个输出端

C.一个输入端、一个输出端

D.多个输入端、多个输出端

18．下述文字中正确的表述是()

A.触发器是时序逻辑电路

B.触发器的输出状态与原状态无关

C.触发器是组合逻辑电路

D.触发器只能由与非门组成

19．有三个输入端的与非门电路的符号是()

20．如图所示，设触发器初始状态为Qn，则时钟脉冲C到来后，触发器的状态Qn+1将为()

A.时钟脉冲C

B.Qn

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Qn

D.不定

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[最新年份咨询qq593777558]

21．当电压与电流取__________参考方向时，欧姆定律表达式为U=-RI。

22．图示电路中，I=__________A。

23．在正弦交流电路中，用公式S=UI计算、并用单位VA表示的物理量是__________。

24．正弦电压u1与u2的波形如图所示，则称u1与u2的相位关系为__________。

25．设有三相负载若|Za|=|Zb|=|Zc|、

，则称此三相负载为__________。

26．三相异步电动机在转子不转动时，电机的转差率s=__________。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

27．硅二极管的死区电压约为__________V。

28．图示为某放大电路的直流通路，IB为0.03mA，三极管的β为50，管压降UCE为_________V。

29．MOS管的转移特性曲线是指漏极电流与__________的特性曲线。

30．已知门电路的输入端A、[最新年份咨询qq593777558]

B.C及输出端F的波形如图所示，则F的逻辑表达式为_________。

三、简析题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31．电路如图所示，已知R1=90Ω，R2=R3=30Ω，R4=15Ω，R5=60Ω，试求当开关S闭合断开两种情况下a、b两端的等效电阻。[最新年份咨询qq593777558]

32．求图示电路中的US。

33．图示正弦电路中，电源电压的最大值为311V，电阻R1=500Ω，R2=1000Ω，求电压表和电流表的读数及R2所消耗的功率P（设电压表内阻无穷大，电流表内阻为零）。

34．图示为正弦交流电路，已知U=220V，I=4.2A，电路的有功功率P=325W，电源频率f=50Hz，求R、C及阻抗角

35．图示运算放大电路中，信号电压uS=1V,求输出电压u0.

36．设触发器的初始状态为0，已知时钟脉冲C及输入端R、S的波形如图所示，试画出输出端Q的波形。

四、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

37．一台单相变压器额定容量为SN=50kVA，额定电压为6kV/230V，满载时副边电压U2=220V，负载的cos=0.85.

求：（1）变比K；

（2）原绕组额定电流I1N；

（3）副绕组额定电流I2N；

（4）满载时的电压调整率U%；

（5）满载时变压器输出的有功功率P2。

38．电路如图示，试计算输出电压u01及u0.