2015年1月高等教育自学考试

安全管理与生产技术试卷

(课程代码l0029)

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

1．用于结构施工用的脚手架，其均布使用荷载不得超过

A.3kN／

B.2kN／

C.2．5kN／

D.1．5kN／

2.作业高度在10m时，属于

A.一级高处作业

B.二级高处作业

C.三级高处作业

D.四级高处作业

3．在市区次要路段施工工地围栏的高度不得低于

A.1．8m

B.2m

C.2．5m

D.3m

4．开关箱内漏电保护器，其额定动作电流必须

A.≤50mA

B.≥50mA

C.≤30MA

D.≥30mA

5.某工地发生死亡l人事故属于

A.一级重大事故

B.普通重大事故

C.特级事故

D.四级重大事故

6．工地现场最高机械上的避雷针，其设计的保护范围为

A.30°

B.60°

C.45°

D.75°

7．卷扬机额定拉力大于l25kN时应设置排绳器，留在卷筒内的钢丝绳最少应保留[最新年份咨询qq593777558]

A.3～5圈

B.10～20圈

C.20～30圈

D.30～50圈

8．在扣件钢管脚手架，立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的接点，称为

A.关键点

B.衔接点

C.主节点

D.搭接点

9．开关箱与用电设备之间实行

A.一机多闸制

B.一机一闸制

C.多机多闸制

D.多机一闸制

10．施工现场线路架设，在同一横担架设时，导线相序排列是，面向负荷从左侧起为

A。N、L3、L2、Ll

B.N、Ll、L2、L3

C.Ll、L2、L3、N

D.Ll、N、L2、L3

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分。共l0分)

11．安全教育内容主要包括

A.安全生产思想教育

B.安全设施教育

C.安全知识教育

D.安全环境教育

E．安全技能教育

12．下列哪些是施工电梯的安全装置?

A.限速器

B.缓冲弹簧

C.夹轨钳

D.通讯装置E．防护棚

13．工地焊接动火必须具有

A.焊工证

B.监护人

C.动火证

D.防护证E．灭火器

14．“三无违章”指

A.无违章指挥

B.无违章汇报

C.无违章操作

D.无违章下达

E．无违反劳动纪律

15．下列哪些是施工现场安全技术资料管理应包括的内容?

A.施工组织设计

B.文明施工

C.建材清单

D.安全标志

E．安全教育

三、判断选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

16．接地体应采用圆钢或铝导体作接地体。

17．遇6级以上大风塔式起重机应停止施工作业。

18．防护栏杆上杆应能承受任何方向1000kN的外力。[最新年份咨询qq593777558]

19．施工人员发现施工现场有危及安全情况时，有权停止作业撤离现场。

20．安全生产保证体系的审核对象重点是施工企业，而不是施工现场。

21．脚手架的纵向水平杆应搭设在立杆外侧，其长度不宜小于三跨。

22．施工现场电力线路，不得采用TN—S系统。

23．只要安全检查汇总表得分在80分以上，工地安全就可以评为优良。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

24.新工人三级安全教育指的是公司、工程处、班组对新工人的教育。

25．特种作业工种是指需要较高技能的工种。

四、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

26．“______，______”比较客观地反映了生产与安全之间的关系。[最新年份咨询qq593777558]

27．伤亡事故处理工作应当在______日内结案，特殊情况不得超过______日。

28．工地食堂距厕所距离应大于______m，距垃圾箱应大于______m。

29．因生产安全事故受到损害的从业人员得到______赔偿后，仍然有权向

______提出赔偿要求。

30．防护栏杆的上下两道横杆，上杆离地高度为______m，下杆离地高度为

______m。

五、简答题(本大题共5小题。每小题6分，共30分)

31．火灾产生的原因主要有哪些?

32．深基坑支护结构的监测项目有哪些?

33．在工程施工进行到哪些阶段需要对脚手架进行检查与验收?[[微信公众号：ikaoti]

34．经常性安全教育主要内容有哪些?

35．什么是“四不放过”原则?

六、计算题(本大题共l小题，共l0分)

36．某高层房屋工程基坑施工阶段，工地的专业监理工程师和专职安全员，对施工现场进行

安全检查，其检查的各个分项表的得分值如下表所示，试分别计算监理工程师和安全员

对工地安全检查的汇总表得分值，并最终评价工地安全生产情况等级。