2004年上半年高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程识图与构造试卷

(课程代码6958)

一、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．图样的比例是          与            对应的线性尺寸之比。

2．正投影的投影关系是           、            、           。

3．建筑总平面图常用比例           -              。

4．风玫瑰图中风的吹向是                。[最新年份咨询qq593777558]

5．土建工程中常用的几种投影图有         、          、          、         。

二、画出八种建筑图例(本大题共8小题，每小题1分，共8分)

6．石材7．纤维材料8．空心砖9．挡土墙

10．双扇双面弹簧门11．污水池12．通风道13．金属

三、作图题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

四、建筑施工图识读（共13分）

五、填空题(本大题共IO小题，每小题2分，共2()分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[[微信公众号：ikaoti]

19．建筑按使用功能分为              、              、                 。

20．建筑物耐火等级主要根据建筑构件的            和           两个因素确定。

21．单层工业厂房，骨架承重结构由         和          所组成的承重体系。

22．建筑的基本模数为1M=       mm，民用建筑水平扩大模数常用        。

23．基础接受力特点分           和          两种类型

24．散水的宽度一般为         mm，坡度为           。

25．隔墙按构造方式分          、           、             。

26．低层、多层住宅阳台栏板净高不应低于       米。中高屋、高层住宅阳台栏板净高应不应低于          米。

27．屋面坡度的形成有              和           两种方式。

28．住宅建筑的踏步高度不应大于           mm，踏步宽度不应小于          mm。

六、名词解释题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

29．定位轴线

30．基础

31．圈粱[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

32．扶手高度

33．伸缩缝

七、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

34．什么是基础的埋深?影响基础埋深的因素有哪些?

35．对隔墙的基本要求?

八、画图说明题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

36.墙体（内、外墙）沉降缝构造

37.女儿墙泛水构造