2007年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

分析化学（二）试题

课程代码：3047

一、单项选择题(本大题共15小题．第1-10小题每小题1分，第11-15小题每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

1．氢氧化钠滴定盐酸，选用的指示剂是

A.酚酞

B.二甲酚橙[最新年份咨询qq593777558]

C.二苯胺磺酸钠

D.淀粉

2．氧化还原滴定的主要依据是

A.滴定过程中氢离子浓度发生变化

B.滴定过程中金属离子浓度发生变化

C.滴定过程中电极电位发生变化

D.滴定过程中有络台物生成

3．近紫外一可见光的波长范围是

A.10-200mm

B.200-400mm

C.400-800mm

D.>750mm

4．要提高分光光度分析的灵敏度，可以通过

A.增大浓度

B.增大入射光波长[最新年份咨询qq593777558]

C.增大摩尔吸光系数

D.增大仪器对光信号的放大倍数

5．某有色溶液的透光率为20％，则吸光度为

A.-lg0.80

B.-lg0.20

C.-lg80

D.-lg20

6．气相色谱法中可以利用文献记载的保留数据定性，目前最具参考价值的是

A.调整保留体积

B.相对保留值

C.死体积

D.死时间[[微信公众号：ikaoti]

7．Tswett用石油醚作冲洗剂分离植物色素时采用的方法是

A.LLC

B.LSC

C.SEC

D.IEC

8．色谱法中用于定量的参数是

A.保留时间

B.相对保留值

C.半峰宽

D.峰面积

9．以下定量方法中，不使用校正因子(f)的是

A.外标法

B.内标法

C.归一法

D.都不使用

10．使用TCD时，为了提高检测器的灵敏度，常使用的载气为

A.N2

B.H2

C.Ar

D.CO

11．羰基化合物①RCOR②RCOCI③RCOH④RCOF中，C=0伸缩振动频率最高的是

A.①[[微信公众号：ikaoti]

B.②

C.③

D.④

12．在醇类化合物中，O-H伸缩振动频率随溶液浓度增加而向低波数移动，原因是

A.溶液极性变大

B.分子问氢键增强

C.诱导效应变大

D.易产生振动偶合

13．某化合物在紫外光区270nm处有一弱吸收，在红外光谱中有如下吸收峰：2700—2900cm-1，1725cm-1，则该化合物可能是

A.醛

B.酮

C.羧酸

D.酯

14．氢谱主要通过信号的特征提供分子结构的信息，以下选项中不是信号特征的是

A.峰的位置

B.峰的裂分

C.峰高

D.积分线高度[最新年份咨询qq593777558]

15．以下关于“核自旋弛豫”的表达式中，错误的是

A.没有弛豫，就不会产生核磁共振

B.谱线宽度与弛豫时间成反比

C.通过弛豫，维持高能态核的微弱多数

D.弛豫分为纵向驰豫和横向驰豫两种

二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．酸碱指示剂一般是            ，溶液中的pH值改变时，指示剂由于             改变而发生颜色的改变。

17．配位化合物溶液中的酸性越强，则其酸效应系数越               。

18．间接碘量法终点的颜色由                 色变为                   色。

19．点与同一薄层的同一物质的斑点，在色谱展开过程中，靠薄层边缘处斑点的附值与中心区域斑点的Rf值有所不同，这种现象称为            。

20．紫外可见吸收光谱法对应于分子                 能级问的激发跃迁，红外吸收光谱法则对应于分

子                、                能级问的激发跃迁。

2l．在跃吸光物质的浓度增加一倍，吸光度                     ，                        。

22．吸收光谱曲线是              对               作图，它的作用是                     。

23．对同一组分，检测器的响应值与                或               成正比，这是色谱定量的依据：气相色谱法使用的载气一般有              等。

24．以低分辨质谱仪测定，以下离子的质荷比为：C3H7+              ，C8H19N+

25．化学位移是由于核外电子云的              所引起的共振时磁场强度的移动现象。

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题4分，共20分)

26．化学分析

27．滴定分析

28．分配系数

29．助色团

30．拖尾因子

四、简答题(本大题共2小题，每小题0分，共20分)

31．简述酸碱指示剂的作用原理。

32．简述塔板理论和速率理论之间的区别与联系。在解决色谱分离过程的问题时，各自的优势是什么?

五、计算题(本大题共2小题，每小题5分，共l0分)

33．用0.1000mol／LNaOH标准溶液滴定0.10mol／LH2C2O4溶液时，能够产生几个突跃?选用什么指示剂?

(H2C2O4Ka1=5.9×10-2，Ka2=6.4x10-2)

34．维生素B12样品25.0mg，制成1000ml溶液后，盛于lcm吸收池中，在361nm处测得吸光度为0.511，则样品的纯度是多少?

六、波谱解析(本大题共10分)

35．计算化合物(CH3)2CHCH2CH(CH3)2、CH3COOH的不饱和度。各有几种不同类型的质子，氢谱上相应的峰面积之比为多少

少?