2015年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

电工技术基础试卷

(课程代码02232)

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题2分，共30分)

- 电路如题1图所示，若增加电阻R，值，则电压表V1、V2读数的变化是

2．题2图所示电路原已处于稳态，t=0时开关S断开，则iL(0+)和uL(0+)分别为

- 题3图所示电路原处于稳态，t=0时开关S断开，则该电路产生的响应是

4．正弦交流电压有效值为220v，频率为50Hz，t=0时，u(0)=220V，则该正弦电压表达式为

A.u=220sin(314t+45°)V

B.u=311sin(50t+135°)V

C.u=31lsin(314t-45°)V

D.u=311sin(314t+45°)V

5．正弦交流电压有效值U=220V，初相角=30°，则下列表达式正确的是

6．题6图所示电路中电压u与电流i的关系式为[[微信公众号：ikaoti]

7．三相电力变压器一次绕组的额定电压U1N=10kv，采用Yyn联结时二次绕组的相电压

U2P=230V。则变比K为

A.43．5

B.25．1

C.1[[微信公众号：ikaoti]

D.0．04

8．一台型号为Yl32M-4的三相异步电动机额定运行时的转差率sN=2％，则该电动机的额定转

速nN为

A.1000r／min

B.1450r／min

C.1470r／min

D.1500r／min[[微信公众号：ikaoti]

9．交一直—交变频调速的两种方式为

A.变转差率和变磁极对数调速

B.变转差率和恒转矩调速

C.变磁极对数和恒功率调速

D.恒转矩和恒功率调速

10．单相异步电动机定子绕组通入交流电后，随电流变化产生的磁场称为

A.脉动磁场

B.交变磁场

C.恒定磁场

D.旋转磁场

11．交流伺服电动机定子上装有两个绕组，它们分别是

A.定子绕组和励磁绕组

B.定子绕组和输出绕组

C.输出绕组和励磁绕组

D.励磁绕组和控制绕组

12.他励直流电动机的电枢电压U增大，电枢电流Ia减小，转速n将

A.减小

B.不变

C.增加

D.不确定

13．三楣异步电动机顺序控制电路如题l3图所示，虚线框中的电气元件是

14.题l4图所示控制电路能正常工作的是

15．水下作业等场所使用交流电的安全电压是

A.6V

B.12V

C.24V

D.36V

二、填空题(本大题共l5小题，每小题l分，共15分)

16．已知题l6图所示电路中Us=4V，Is=2A，R=4，则理想电压源发出的功率

17．多个理想电流源并联，可用一个理想电流源等效替代，等效后理想电流源的电激流IS等于所有并联的理想电流源电激流的_____________。

18．体现电路中任一结点上各支路电流应遵循规律的定律是________。

19．用支路电流法求解题l9图所示电路时，应列写最少的独立KVL方程数是

20．题20图所示复杂电路称为__________。

21．一阶电路的全响应既可看作是零输入响应与零状态响应的叠加，也可看作是暂态响应与___________的叠加。

22．已知RL电路的全响应iL(t)=I+5e-20tA，iL(Q+)=________。

23．在相同的对间内，直流电流I和正弦电流i分别通过阻值相同的两个电阻R时，若产生的热量相等，则称直流电流I为交流电流i的___________。

24．RLC串联电路发生谐振时电路中的电流将达到___________。

25．三相电源的榴电压达到最大值的先后次序称为相序，若相序为3→2→1，则称为

___________。

26.任一物质的磁导率与真空磁导率的比值称为___________。

27．三相异步电动机定子的主要作用是产生___________。[[微信公众号：ikaoti]

28．在直流电动机中，能将外加直流电流转换为电枢绕组中的交变电流的装置称为

___________。

29.工作在直流l200V，交流1000V以下的电器统称为___________。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

30．准确度为1．0级、量程为250V的电压表，其最大绝对误差为___________。

三、计算题(本大题共9小题，每小题5分，共45分)

31．已知题31图所示电路中，IS=2A，Us=6V，Rl=8，R2=R3=2Q。

试求：(1)开关S断开时的VA和VB；

(2)开关S闭合时的VA和VB。

32．电路如题32图所示，试用叠加原理求电路中的电流I。

33．已知题33图a)所示含源二端网络的开路电压Uo=30V，等效电阻Ro=l0。

试求：(1)含源二端网络中理想电流源的电激流IS和电阻R；

(2)题33图b)所示电路中的电压U。

34．题34图所示电路原已处于稳态，t=0时开关S闭合，试用三要素法求t≥0时的电流iL。

35．已知正弦交流电压，试用相量法计算u=u1+u2。

36．题36图所示电路中，已知，试求电路中各支路电流I1、I2和电压u。

37．在题37图所示电路中，三相感性负载接于三相对称电源上，测得线电流为25．46A，负载的三相有功功率为7．76kW，功率因数为0．8。

试求：(1)电源线电压的有效值；

(2)每相负载的电阻和电抗。

38．一空载运行的单相变压器如题38图所示，已知一次绕组的匝数N1=1508匝、二次绕组的匝数N2=58匝。若一次绕组接入U1=6000V，频率产50Hz的交流电源，且忽略漏磁通和绕组上的电阻压降。试求：

(1)变比K；

(2)铁心中磁通的最大值；

(3)二次绕组中感应电动势的有效值E2。

39.Yl60L-4三相异步电动机的技术数据如下：额定电压UN=380V，额定功率PN=l5kW，额定频率fN=50Hz，额定转速nN=l460r／min，功率因数，效率。试求：

(1)转子电流频率f2N；

(2)额定转矩TN；

(3)定子输入的电功率P1；

(4)额定电流IN。

四、综合应用题(本大题共l小题，共l0分)

40．三相异步电动机正反转控制的主电路如题40图所示。

(1)在主电路中接入实现过载和短路保护的电气元件；

(2)设计具有自锁、双重互锁功能的正反转控制电路。