2006年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

可编程控制器原理与应用试卷

(课程代码2236)

一、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．PLC按I／O的总点数分类，超过          点的为超大型机。

2．PLC采用典型的计算机结构，由中央处理单元、            、输入、输出接口电路和其它一些电路组成。

3．在可编程序控制器中使用的二种类型存储器分别为              。

4，PLC的模拟量输入电路一般要求电流型的为                mA。

5．数字信号传感器有触点开关式、             和电压有无式三种。

6．TIM计时器接通时，定时器的设定值为1000，经过10秒时其当前值为                。

7．ADD指令操作的数据为         进制。

8．CMP指令的操作数S1和S2中至少要有一个不是             。

9．画梯形图时，每条逻辑线路必须从           开始。

10．光传送I／O系统由远程I／0主站和             组成。

二、简答题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

11．简述可编程控制器的发展动向。

12．简述PLC的RAM中一般存放的内容。

13．简述可编程控制器可能出现的故障。

三、简单分析题(本大题共6小题。每小题5分．共30分】

18．画出该段指令程序对应的梯形图。

LD0000

0R0002

AND0001

OUT0501

LD0003

0RNOTO005

LD0004

0R0006

ANDLD

0UT0502

END(01)

19．画出该段指令程序对应的梯形图。

LD0000

AND0001

LDNOT0002

AND0003

ORLD

TIMH(15)10

#100

LDTIMH10

ANDN0T0004

0UT0500

20．画出该段指令程序对应的梯形图。

LDNOT0000

ANDNOT0001

TIM00

#0036

LD0002

LD0003

LD0004

ANDNOT0005

ORLD

ANDLD

0UT0500

四、简单应用题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

五、设计题（本大题共2小题，每小题12分，共24分）