2011年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑设备试卷

（课程代码02446）

一、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

1．流体流动时，各运动要素不随时间变化的流动称为            。[[微信公众号：ikaoti]

2．城镇给水系统一般包括取水、净水和            。

3．给水管道附件分为            和            。‘

4．设置水箱的房间，室内温度不低于            。

5．消防水龙带常用的直径有50mm和            。

6．离心式水泵按工作方式分为            和            。

7．排水系统检查口一般设置在            。

8．能够实现蒸发器与冷凝器功能互换的制冷机称为            。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

二、判断题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

9．流体单位体积的重量称为密度。[[微信公众号：ikaoti]

10．流体静压强方向必定沿着作用面的内法线方向。[最新年份咨询qq593777558]

11．流动阻力愈大，损失愈小。

12．每个卫生器具的排出支管上均需装设存水弯。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

13．高层建筑必须选用65mm口径的消火栓。

14．干式自动喷洒系统适用于室温4～75。C的场合。

三、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

15．局部空调承担室内负荷的介质是

A.水

B.空气

C.水和空气

D.制冷剂[最新年份咨询qq593777558]

16．在体育馆、影剧院等高大空间的建筑物中，空调系统采用的送风方式是

A.散流器送风

B.喷口送风

C.侧向送风

D.下部送风

17．导线与电缆的最高工作温度由其绝缘材料的性质限定，一般导线为

A.65℃

B.70℃[最新年份咨询qq593777558]

C.75℃

D.85℃

18．地表水取水点上游不得排放工业废水和生活污水的距离是

A.500米

B.800米

C.900米

D.1000米

19．在横支管上设置的通气管是

A.伸顶通气管

B.结合通气管

C.主通气管

D.环形通气管

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

20．流体粘滞性

21．发光强度[最新年份咨询qq593777558]

22．导热[最新年份咨询qq593777558]

23．管道充满度

24.集中式空调

五：简答题(本大题共6小题，每小题8分，共48分)

25．简述流体的连续性方程的定义及其实际应用。

26．简述城镇给水工程规划的原则。

27．常用建筑给水管材有几种?各有何特点?

28．建筑排水系统通常由哪几部分组成?

29．传热的基本方式有几种?各有何特征?

30.空调系统按承担室内负荷的介质分为几类?各有何特点?