建筑材料

绪论

一、建筑材料及其分类

建筑材料可从不同角度加以分类，如按材料在建筑物中的部位，可分为承重构件（梁、

板、柱）、屋面、墙体、地面等材料；如按材料的功能，可分为结构材料、装修材料、防水

材料、隔热材料等；如按化学成分，可分为无机材料、有机材料和复合材料。

建筑材料的分类

黑色金属（铁、碳钢、合金钢）

金属材料

有色金属（铝、锌、铜及其合金）

天然石材（包括混凝土用砂、石）

烧结制品（烧结砖、饰面陶瓷等）

无机材料

玻璃及其制品

非金属材料

水泥、石灰、石膏、水玻璃

混凝土、砂浆

硅酸盐制品

木材、竹材

植物质材料

植物纤维及其制品

塑料

有机材料

合成高分子材料

沥青材料

涂料

胶粘剂

石油沥青及煤沥青

沥青制品

玻璃纤维增强塑料

无机非金属材料与有机聚合物混凝土

复合材料

材料复合

沥青混凝土

水泥刨花板等制品

二、建筑材料产品及其应用的技术标准

标准是指对重复事物和概念所做的统一规定，它以科学、技术和实践的综合成果为基

础，经有关方面协商一致，由主管机构批准发布，作为共同遵守的准则和依据。

从选择和使用建筑材料角度来看，主要有两类标准：产品标准、它是保证产品的适用

性，对产品必须达到的某些或全部要求所制定的标准。工程建设标准。它是对基本建设中各

类的勘察、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所制定的标准。

标准按适用领域和有效范围，分为国家标准（GB）、行业标准（建筑材料JC，建筑工程

JCJ，石油工业SH，冶金工业YB等）、地方标准和企业标准。

实行标准化对经济、技术、科学及管理等社会实践有着重要意义，这样就能对重复性

事物和概念达到统一认识。

国际标准大致可以分为以下几类：团体标准和公司标准。美国材料与试验协会标准

（ASTM）。区域性标准。前联邦德国工业标准（DN）、日本工业标准（JIS）。国际标准化组织

（ISO）。

第一章

建筑材料的基本性质

第一节材料的组成及结构

材料的组成及结构是决定材料性质的基本因素。

一、材料的组成：化学组成和矿物组成。

无机非金属材料的化学组成，通常以化学分析获得的各种氧化物含量的百分率（%）来

表示。

根据化学组成仅能有限的了解材料的个别性质。有时化学组成相同的材料，其性质却不

尽相同，这是由于矿物的组成不同所致。

二、材料的结构

（一）宏观结构：是指用肉眼或放大镜能观察到的毫米级构造状况，包括组成的基本单

元形状、结合形态、孔隙大小及数量等。宏观结构有如下类型：

散粒结构：由单独的颗粒组成，不与其他颗粒相结合，如砂、石子。

聚集结构：材料中的颗粒通过胶结材料彼此牢固的结合在一起，如各种混凝土、某些天

然岩石等。建筑陶瓷和烧结砖也属于这种结构。

多孔结构：材料中含有大量的、粗大或微小的（10~1mm）、均匀分布的孔隙，这些孔隙

-3

或者连通，或者封闭。加气混凝土、泡沫混凝土、发泡塑料、石膏制品等所特有的结构。

致密结构：材料在外观上和内部结构上都是致密的，金属、玻璃等材料即具有这种结构

特征。这种材料的体积密度大，导热性、强度等性能较高。

纤维结构：是木材、纤维制品所特有的结构，其在平行纤维和垂直纤维方向上的强度、

导热性及其他一些性质明显不同，即各向异性。

层状结构：或称叠合结构，是板材常见的结构。如木胶合板、纸面石膏板、层状填料的

塑料。

（二）显微结构：是指用光学显微镜和电子显微镜观察到的构造状况，其尺度为

10~10m。研究金属材料显微结构的方法为金相分析，通过显微镜可观察到金属的显微形貌

-7 -4

图像（如铁素体、珠光体等）。研究岩石、水泥、陶瓷等无机非金属材料显微结构的方法称

为岩相分析，通过显微镜可以分析出其显微结构。

无机非金属材料按其显微结构可分为晶体和玻璃体。晶体又分为单晶体和多晶体。晶

体具有一定的熔点和几何形状，其性质（强度、导热性等）在各个方向上是不同的，即各

向异性。建筑材料为多晶体，材料中每个晶体是无序排列的，一般情况下可认为是各向同

性的。

玻璃体无固定熔点和几何形状，但具有化学活性。玻璃体呈各向同性，其强度低于晶

体。

晶相（指晶体的种类）不同，即矿物组成不同，其性质自然不同。组成材料的晶粒越细

小、分布越均匀，则材料受力状态越均匀，强度越高，脆性越小，耐久性越高。晶体与晶体

或晶体与玻璃体之间的界面结合的越好，则材料的强度和耐久性越高。

（三）微观结构：指原子（离子或分子）排列结构。对于晶体来说称为晶体结构，其尺

度约为10m。研究方法有X射线结构分析。物质内部的微观结构决定了材料的机械强度、

-10

硬度、熔点及其他重要性质。

材料中的晶体，按构成空间结晶格子的质点间键的特性，分为如下几种：

原子晶体：是由原子构成的晶体，原子间以共价键相联系，结合较牢固，这种晶体以强

度、硬度和熔点高而著称。原子晶体又分单质晶体（金刚石、石墨等）和以两种元素组成的

化合物晶体（石英、刚玉、某些碳化物和氮化物等）。

离子晶体：是由正、负离子构成的晶体，正、负离子之间以离子键相联系。离子键的强

弱遵守库仑定律，它对晶体性质有显著影响。强度、硬度和熔点也较高，但波动大。二水石

膏和硬石膏就属这种晶体，前者强度和硬度较低，而且不耐水。

无机非金属材料的晶体（如方解石、长石等），通常既存在共价键，又存在离子键。

分子晶体：由分子构成的晶体，分子之间靠微弱的分子间力（范德华力）相联系。分子

晶体的硬度小、熔点低。冰是常见的分子晶体。

玻璃体微观结构与上述晶体不同，其质点（原子、离子或分子）呈无序排列，其特点

是短程（短距离内）有序，长程无序。

无机非金属材料大部分是硅酸盐材料。硅酸盐按严格的化学概念是指由二氧化硅和金

属氧化物所形成的盐类。硅酸盐晶体是以硅氧四面体（［SiO4］）为基本结构单元与其他金

4-

属离子结合而成。硅氧四面体单元可以组成链状构造、层状构造、架状构造和岛状构造的硅

酸盐晶体。

（四）建筑材料的孔隙：大多数建筑材料在宏观或显微结构层次上含有一定数量和大小

的孔隙，如混凝土、烧结砖。

孔隙形成的原因：水分的占据作用、外加的发泡作用、火山爆发作用、焙烧作用。焙

烧形成孔隙的途径有二：一是材料在高温下出现熔融的同时，材料内部由于某些成分的作用

产生气体而膨胀，形成孔隙，如陶粒：二是材料中掺入的可燃材料（如木屑、煤屑等），在

高温下燃烧掉，留下孔隙，如微孔烧结砖。

孔隙的类型：孔隙按其基本形态特征可分为如下三种：连通孔隙、封闭孔隙、半封闭孔

隙。

空隙对材料性质的影响：孔隙的数量、大小及形态特征对材料许多性质都有影响。（1）

材料体积密度减小；（2）材料受力的有效面积减少，强度降低；（3）由于体积密度的减小，

导热系数和热容随之减小；（4）透气性、透水性、吸水性变大，一般来说，多孔材料对气体

及水的扩散、透过较为容易，如果孔隙是孤立的，孔壁是由不透气材料构成，则不透气、不

透水；（5）抗冻性是否降低，则要视孔隙大小和形态特征而定。有些孔隙反而能提高抗冻性。

第二节材料的物理性质

一、基本物理性质

材料在自然状态下单位体积的质量称为体积密度。所谓材料在自然状态下的体积，是指

构成材料的固体物质的体积与全部孔隙体积之和。体积密度与含水情况有关，在测定含水状

态下的体积密度时，应同时测定含水量，并加注明。如未注明均指绝对干燥材料的体积密度。

材料在绝对密实状态下单位体积的质量称为密度。材料在绝对密实状态下的体积是指构

成材料的固体物质本身的体积，或称实体积。体积密度小于密度。测量材料绝对密实状态下

体积的简单方法是将材料磨成细粉，以消除材料内部的孔隙，用排水法求得的粉末体积即为

材料绝对密实状态下的体积。

对于密实材料，因孔隙很少，可不必磨成细粉，直接以排水法求得的体积作为绝对密实

状态下体积的近似值。按该体积计算出的密度称为表观密度（或视密度）。

对于密实材料，在精确度要求不高的情况下，表观密度可以代替密实材料的密度或体积

密度。

孔隙率是指材料中孔隙体积与材料在自然状态下的体积之比的百分率，或称总孔隙率。

建筑材料的孔隙率在很大范围内波动，如平板玻璃的孔隙率接近于零，而发泡塑料的孔

隙率却高达95%以上。

开口孔隙率是指材料中能被水所饱和（即被水所充满）的孔隙体积与材料在自然状态下

的体积之比的百分率。闭口孔隙率为总孔隙率与开口孔隙率之差。

散粒材料（砂、石子、水泥等）在规定装填条件下单位体积（包括散粒材料中颗粒在自

然状态下的体积和颗粒之间的空隙体积）的质量称为堆积密度。堆积密度的大小与材料装填

于容器中的条件或材料堆积状态有关。工程上通常所说的堆积密度是指松堆密度。

散粒材料在自然堆积状态下，其中的空隙体积与散粒材料在自然堆积状态下的体积之比

的百分率称为空隙率。

二、与各种物理过程有关的性质

亲水性和憎水性：材料与水接触时，首先遇到的问题就是材料是否能被水所润湿。润湿

是水被材料表面吸附的过程，它和材料本身的性质有关。

当水与材料在空气中接触时，在材料、水和空气交点处，沿水滴表面做切线，此切线和

水与材料接触面所成的夹角称为润湿角或接触角。当润湿角小于等于90°，材料分子与水

分子间相互作用力（吸附力）大于水分子之间的作用力（内聚力），材料表面吸附水分，即

被水润湿，表现出亲水性，这种材料称为亲水材料。当润湿角大于90°时，材料分子与水

分子间相互作用力小于水分子之间的作用力，材料表面不吸附水分，即不被水润湿，表现出

憎水性，这种材料称憎水材料。上述概念也适用其他液体对材料的润湿情况，相应称为亲液

材料或憎液材料。

材料吸收水分的能力称为吸水性，吸水性用吸水率表示。体积吸水率就是材料的开口孔

隙率。一般提到的吸水率，如未加说明均指质量吸水率。

材料吸水率，不仅与材料的亲水性或憎水性有关，也与孔隙率大小及孔隙形态特征有关。

各种材料吸水率的范围变化很大：花岗岩为0.02%~0.7%，普通混凝土为2%~4%，烧结普

通砖为8%~15%，多孔的绝热材料一般均大于100%。高度多孔的材料，其吸水率宜用体积吸

水率表示，因为体积吸水率不可能超过100%。

吸水率增大对材料性质的影响：体积密度增加，体积膨胀、导热性增大，强度及抗冻

性下降等。

材料吸水率是试件经浸水饱和后按标准方法测定的。含水率是随环境而变化的，而吸

水率却是一个定值，材料的吸水率可以说是该材料的最大含水率。

材料在水作用下，保持其原有性质的能力称为耐水性，用软化系数表示。经常位于水中

或受潮严重的重要结构的材料，软化系数Kp不宜小于0.85~0.90；受潮较轻或次要结构的

材料，Kp不宜小于0.70~0.85。

材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性。材料抗渗性也可以用抗渗标号P表示。抗渗标

号是以规定的试件，在标准试验方法下所能承受的最大水压（按Mpa计）来确定。

材料抗渗性的高低，与孔隙率及孔隙形态特征有关。绝对密实的材料、具有闭口孔隙或

极细孔隙的材料，实际上是不透水的。

浸水饱和的材料在冻、融循环作用下，保持其原有性质的能力称为抗冻性。材料抗冻性

通常用抗冻标号（抵抗冻融循环的次数）Fn来评定。材料抗冻标号的选择是根据结构物的

种类、使用条件及气候条件来决定的。

材料受冻融破坏，主要是材料孔隙中的水分结冰造成的。水结冰时体积增大约9%。材

料抗冻性的好坏，取决于材料吸水饱和程度（即水饱和度）、孔隙形态特征和抵抗冻胀应力

的能力。

材料的变形能力大，强度及软化系数大，则抗冻性较高。一般认为水饱和度大于0.80

的材料，抗冻性较差。就外界条件来说，材料受冻破坏的程度与冻融温度、结冰速度及冻

融频繁程度等因素有关，温度愈低、降温愈快、冻融愈频繁，则受冻破坏愈严重。

导热性说明材料传递热量的能力，此能力用导热系数表示。导热系数与材料的化学组

成、显微结构、孔隙率、孔隙形态特征、含水率及导热时的温度等因素有关。

无机材料的导热系数大于有机材料。化学组成相同，而显微结构不同，导热系数也有很

大差异，如晶体的导热系数大于玻璃体的导热系数。宏观结构呈层状或纤维状的材料，其导

热系数与层或纤维的方向有关，如木材顺纹导热系数为横纹导热系数的3倍。

建筑材料的导热系数与孔隙率和孔隙形态特征有很大的关系。空气导热系数很小，构成

固体骨架的物质均具有较大的导热系数。

由微细而封闭孔隙组成的材料，其导热系数小，而由粗大而连通孔隙组成的材料，其导

热系数大，这是因为粗大而连通的孔隙中的空气可能产生热对流，致使传递的热量增加。

水的导热系数是空气的25倍，冰的导热系数是空气的100倍。材料结冰时，绝热性能

显著下降。大多数建筑材料（金属除外）的导热系数随温度升高而增加。

热容是指材料受热时蓄存热量或冷却时放出热量的性能。比热容c与质量m的乘积称为

热容。

第三节材料的力学性质

对材料所施加的、使材料发生变形的力称为外力或荷载P。作用在材料外表面或内部单

位面积的力称为应力。

一、强度

材料抵抗在应力作用下破坏的性能称为强度。强度通常以材料的强度极限表示。

材料破坏时的荷载称为破坏荷载或最大荷载。

抗压强度是评定脆性材料（天然石材、混凝土及烧结砖）强度的基本指标；轴向抗拉

强度是评定钢材、纤维质材料强度的基本指标，也是其他材料强度指标之一。抗弯强度是评

定水泥、木材等材料力学性能的指标。

试验测出的强度值除受材料组成、结构等内在因素的影响外，还与试验条件有密切关

系，如试件的形状、尺寸、表面状态、含水率、温度及试验时的加荷速度。强度试验提供的

是带有一定条件性的指标。

这些强度是在静荷载、短期作用下测得的，严格的说应称作静力强度与暂时强度，以

区别于冲击强度与持久强度。

脆性材料（水泥、混凝土、砖、砂浆等）主要以抗压强度来划分强度等级，而塑性材

料（钢材）主要以抗拉强度来划分。

比强度是按材料单位质量计算的强度，其值等于材料的强度值与其体积密度之比。它

是衡量材料轻质高强性能的一个指标。

二、变形

材料在外力作用下产生变形，当外力取消后，能完全恢复到原来状态的性质称为弹性，

这种变形称为弹性变形。受力后材料的应力与材料应变的比值称为材料的弹性模量。

材料在外力作用下产生变形，当外力取消后，材料仍保持变形后的形状和尺寸的性质称

为塑性。这种变形称为塑性变形。

大多数材料在受力不大时表现弹性，受力达到一定程度时表现出塑性特征，故称之为弹

塑性材料。根据材料破坏前塑性变形显著与否，将材料分为塑性材料与脆性材料两类。

三、冲击韧性

冲击韧性是指材料抵抗冲击作用的能力。冲击韧性以标准试件破坏时单位面积所吸收

的能量来表示。

冲击韧性高，表明材料具有在冲击荷载作用下，吸收较大的能量，产生一定变形而不致

破坏的性质，即韧性。

四、硬度、磨损及磨耗

硬度是指材料抵抗较硬物体压入所产生的局部塑性变形的性能。耐磨性是材料表面抵

抗磨损的性能，通常用磨耗率Km表示。

磨耗是材料抵抗磨损和冲击同时作用的性能。

第四节材料的耐久性

耐久性是指材料保持工作性能直到极限状态的性质。建筑材料的耐久性一般是根据具

体气候及使用条件下保持工作性能的期限来度量的。

材料耐久性的具体内容，因材料组成和结构不同而有所不同。如，钢材易产生电化学

腐蚀；无机非金属材料常因氧化、溶蚀、冻融、热应力、干湿交替作用而破坏；有机材料多

因腐烂、虫蛀、溶蚀和受紫外线照射而变质。

实验室快速试验包括：干湿交替；冻融循环；加湿与紫外线干燥循环；碳化；盐溶液

浸渍与干燥循环；化学介质浸渍等。

第二章

砖石材料

石材

第一节

一、岩石的基本知识

岩石是由矿物组成的，所以称岩石是矿物的集合体。

常用造岩矿物的化学成分及其特点：石英是结晶的二氧化硅（SiO2），无色透明至乳白

色，硬度、强度及耐腐蚀性高。长石是钾、钠、钙等铝硅酸盐晶体，它是长石系列矿物（如

正长石、斜长石等）的总称。其硬度、强度、耐久性也较高，但低于石英，呈白、灰、红、

青等多种颜色。角闪石、辉石、橄榄石是铁、镁、钙等的硅酸盐晶体。硬度和强度较高，

韧性和耐久性好。具有多种颜色，单均为深色，有暗色矿物之称。方解石为碳酸钙晶体，硬

度、强度、耐久性次于上述矿物，遇酸分解。白云石为碳酸钙和碳酸镁的复盐晶体，白色，

硬度、强度、耐久性略高于方解石，遇酸分解。黄铁矿为二硫化铁晶体，耐久性差，遇水和

氧生成游离硫酸，且体积膨胀，并产生锈迹，是岩石中的有害物质。云母是片状的含水复杂

硅铝酸盐晶体，硬度低，具有极完全解理（矿物在外力等作用下沿一定的结晶方向易裂成光

滑平面的性质称为解理，裂成的平面称为解理面）易裂成薄片，呈玻璃光泽，耐久性差。具

有无色透明、佰、绿、黄、黑等多种颜色。云母中的黑云母易风化，是有害矿物。

岩石结构是指岩石中矿物的结晶程度、颗粒大小、形态及组合方式的特征。

按结晶程度有全晶质、半晶质及玻璃质结构。

按矿物颗粒大小有显晶质（矿物晶体颗粒较粗，用肉眼或放大镜能识别）及隐晶质（矿

物颗粒细小，肉眼不能识别）结构。

按矿物颗粒相对大小有等粒、不等粒、斑状及似斑状结构。

岩石构造是指岩石中不同矿物集合体之间的排列方式和充填方式。

岩石构造的类型及其特点：块状构造或称均一构造。块状构造岩石中矿物排列无一定

方向，颗粒大小比较均匀，无其他特殊构造，呈致密的整体。（花岗岩、闪长岩、大理岩）

层片状构造，是指岩石的颜色、组成和结构沿垂直方向变化而形成的层质，是沉积岩的构

造特征，部分变质岩也存在此种构造。（砂岩、页岩、片麻岩）。斑状、杏仁状及结核状构

造。斑状构造是较粗大晶粒分布在微晶矿物或玻璃中的构造，如斑岩、安山岩；杏仁状构

造是岩石中的气孔为次生矿物（如方解石、蛋白石）所填充而形成，如某些玄武岩、安山

岩；结核状构造是指部分沉积岩含有与周围岩石的组成和结构不同的坚硬包裹体。具有斑

状、杏仁状及结核状构造的岩石整体均匀性差，易开裂和风化，不易制取规整的块材。气

孔状构造是火山碎屑岩、喷出岩的主要构造形式。

岩石按地质形成条件分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。

岩浆岩或称火成岩，是地壳内部熔融岩浆上升冷却凝固而成，根据岩浆冷却的条件不同

分为：深成岩呈显晶质结构，属块状构造，具有体积密度大、强度高、抗冻性好等特点。（花

岗岩、闪长岩、正长岩、辉长岩）喷出岩多成隐晶质或玻璃质结构，凝固成较薄岩层时，

形成玻璃质结构及多孔构造。（辉绿岩、玄武岩、安山岩）火山岩形成玻璃质结构和多孔构

造。（火山灰、浮石、凝灰岩）沉积岩是地表的岩石（称原岩）经风化、剥蚀、搬运、沉积，

在压力作用或天然胶粘剂胶结作用下而形成的岩石称为沉积岩或水成岩。沉积岩呈层状构造，

各层的组成、颜色、性能均不同，且为各向异性。与岩浆岩相比，其体积密度小、空隙率

和吸水率较大，强度和耐久性较低。按沉积形成条件分为机械沉积岩、化学沉积岩、生物

沉积岩。变质岩分为正变质岩如花岗岩变质而成的片麻岩和副变质岩如石灰岩变质而成的

大理岩。

花岗岩其主要矿物组成为石英、长石及少量暗色矿物和云母。呈全晶质结构。技术特性

是体积密度大、抗压强度高、吸水率小、耐磨性好、耐久性相当高，而且外观稳重大方。适

用于基础、勒脚、柱子、地面等部位。

玄武岩是分布最广的喷出岩，由斜长石、辉石和橄榄石组成。其结构为玻璃纸或隐晶质，

其构造属气孔状或杏仁状。其体积密度大、硬度高、脆性大、耐久好、加工困难，一般用作

筑路石材或混凝土骨料。

石灰岩俗称青石，是分布极广的沉积岩，主要由方解石组成。分为密实、多孔和散粒构

造。密实构造为普通石灰岩。常呈灰、灰白、黄、浅红、黑等色。密实的石灰岩体积密度较

大，强度较高，用于砌筑基础、挡土墙、路面等。其碎石可做混凝土的骨料。也是生产石灰、

水泥、玻璃的主要原料。

大理岩属副变质岩，由石灰岩或白云岩变质而成，主要组成为方解石和白云石。呈细晶

粒结构，构造致密，属块状构造。呈白、浅红、浅绿、黑、灰等颜色。

砂岩是原岩碎屑沉积物被天然胶结物质胶结而成，主要矿物是石英，含有少量长石、方

解石、白云石及云母。按胶结物不同分为硅质砂岩：由氧化硅胶结而成，呈白、淡灰、淡黄、

淡红等，强度、耐磨性、耐久性和耐酸性高，用于各种装饰和浮雕、踏步、地面及耐酸工程。

钙质砂岩：有碳酸钙胶结而成，为砂岩中最常见品种，呈白及灰白色，强度较大，不耐酸。

铁质砂岩：有氧化铁胶结而成，呈褐色，性能变化大，密实的可用于一般工程。粘土质砂岩

由粘土胶结而成，易风化，耐水性差。

砌筑用石材的抗压强度由边长为70mm的立方体试件进行测试，以三个试件抗压强度的

平均值表示。根据抗压强度划分九个强度等级，并用符号MU表示：MU100，MU80，MU60，MU50，

MU40，MU30，MU20，MU15及MU10。

装修用石材的抗压强度采用边长为50mm的立方体试件来测试。

石材的耐久性主要包括有抗冻性、抗风化性、耐火性、耐酸性等。

石材产品除装修用板材及混凝土用碎石外，主要有毛石和料石。毛石的强度等级不应

低于MU10，软化系数不低于0.75，主要用于砌筑基础、勒脚、墙身、挡土墙等。料石按其

表面加工的平整程度分为：毛料石、粗料石、半细料石、细料石。用于建筑物外部装修及基

础、勒脚、墙体等部位。

第二节

烧结砖

粘土为沉积岩，其主要组成矿物称为粘土矿物。粘土矿物是具有层片状构造的含水铝硅

酸盐矿物的总称，包括高岭石、蒙脱石、水云母等。

在陶瓷工业中按粘土的耐火度、杂质含量及用途分为：高岭土，也称瓷土；耐火粘土，

也称火泥；难熔粘土，也称陶土；易熔粘土，也称砖土。

粘土的主要性质：可塑性和烧结性。可塑性：粘土加水调成的泥团，具有一定的可塑性，

能成型成各种形状的生坯（尚未焙烧的制品）而不产生裂缝。烧结性：生坯经焙烧，水分蒸

发，有机物烧烬，粘土矿物的结晶水脱出及分。加热至1000℃以上时已分解的矿物将形成

新的结晶硅酸盐矿物。随着熔融体的增多，粘土坯体孔隙率下降，体积收缩而变得密实，成

为具有一定强度、耐水性和抗冻性的、类似石材的物体。

烧结范围大小与粘土的组成有关，此范围越大，焙烧的制品越不易变形，因而可获得烧

结程度高的密实制品。

将煤渣等可燃性工业废料掺入粘土原料中，只需少量外加燃料，用此法生产的砖称为内

燃砖。

烧结粘土砖是在隧道窑或轮窑中焙烧的，燃料燃烧完全，窑内为氧化气氛，粘土中铁的

氧化物被氧化成高价铁，致使砖呈淡红色。

在土窑中焙烧，在焙烧最后阶段，将窑的排烟口关小，同时往窑顶浇水，以减少供给窑

内的空气，使窑内燃烧气氛为还原气氛，粘土中铁的氧化物还原成低价铁（Fe3O4和FeO），

这样烧成的砖呈青灰色。

欠火砖是焙烧温度低的砖，其特征是颜色黄，声哑，强度低，耐久性差。

过火砖是焙烧温度过高的砖，其特征是颜色较深，声音响亮，强度与耐久性均高，但导

热性增大且产品多弯曲变形，不合使用要求。

烧结普通砖按主要原料不同分为粘土砖N、页岩砖Y、煤千石砖M和粉煤灰砖F。

烧结普通砖的标准尺寸为240mm*115mm*53mm。

烧结普通砖按抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级。

抗风化性能可用抗冻性、吸水率及饱和系数（即水饱和度，此处以砖的24h吸水率与

5h煮沸吸水率之比表示）来评定。

泛霜是砖在使用中的一种盐析现象。

烧结普通砖是传统的墙体材料，主要用于砌筑建筑物内、外墙、柱、拱、烟囱和窑炉。

主要特点是强度、耐久性及隔热性能均较高。用于墙体和烟囱最能发挥这些特点。

烧结普通砖占我国的墙体材料的90%，而且绝大部分是烧结粘土砖，因此造成毁田取土

的恶果。还存在砖砌体自重大，使用能耗大，抗震性能差和施工效率低的缺点。

多孔砖为竖孔，孔洞率不小于15%，主要用于承重墙体。空心砖为水平孔，孔洞率不小

于35%，主要用于非承重墙体。

烧结多孔砖与烧结空心砖比普通砖的体积密度小，导热系数低，有较大的尺寸和足够

的强度。

烧结多孔砖强度等级按抗压强度和抗折荷重来评定，分为MU30、MU25、MU20、MU15、

MU10及MU7.5六个强度等级。

烧结多孔砖的耐久性包括：抗冻性、泛霜、石灰爆裂及吸水率。

烧结空心砖的孔洞方向与受力方向垂直。其强度等级是根据砖的大面和条面的抗压强

度来评定的，分为MU5.0、MU3.0和MU2.0等三个级别。

第三章

气硬性胶凝材料

胶凝材料分为无机和有机两大类。无机胶凝材料按其硬化条件又分为气硬性胶凝材料

与水硬性胶凝材料。

气硬性胶凝材料只能在空气中硬化，也只能在空气中保持或发展其强度，如石灰、石

膏、水玻璃等。水硬性胶凝材料不仅能在空气中硬化，而且能更好的在水中硬化，保持并继

续发展其强度，如水泥。

生产石膏的原料为天然石膏，或称生石膏，属沉积岩，其化学式为CaSO4·2H2O，故也

称二水石膏。

石膏按其生产时煅烧温度不同，分为低温煅烧石膏与高温煅烧石膏。

低温煅烧石膏产品有：建筑石膏、模型石膏和高强度石膏。

低温煅烧石膏是在低温下（110~160℃）煅烧天然石膏所获得的产品，主要成分为半水

石膏CaSO4·1/2H2O。

建筑石膏是天然石膏在回转窑或炒锅中煅烧后经磨细所得的产品。煅烧时加热设备与

大气相通，原料中的水分呈蒸汽排出，生成的半水石膏是细小的晶体，称β型半水石膏。

模型石膏也是β型半水石膏，但含杂质少，磨得较细，在陶瓷工业中用作成型的模型。

高强度石膏是以高品位的天然石膏为原料，用高压釜于蒸汽介质（124℃，1.3个大气

压）中蒸炼而成。这样生成的半水石膏晶体粗大而密实，称α型半水石膏。

高温煅烧石膏是天然石膏在600~900℃下煅烧经磨细所得的产品。高温下二水石膏完

全脱水为无水硫酸钙，并分解出少量的氧化钙，它是无水石膏与水进行反应的激发剂。

建筑石膏与水拌合后最初是具有可塑性的浆体，这时水与石膏发生水化反应。随后浆

体逐渐变稠失去可塑性，但尚无强度，此过程称为凝结。以后浆体逐渐变成具有一定强度的

固体，此过程称为硬化。

.石膏浆体的凝结硬化过程是连续进行的过程。从加水拌合一直到浆体刚开始失去可塑

性这段时间称为初凝时间。从加水拌合直到浆体完全失去可塑性这段时间称为终凝时间。

常用的缓凝剂有：经石灰处理的动物胶、亚硫酸盐酒精废液、硼砂及柠檬酸等。

一般胶凝材料在硬化过程中往往产生收缩，而石膏却略有膨胀，体积膨胀率为0.5%~1%。

石膏水化理论需水量为18.6%，孔隙率高达40%~60%。

石膏制品特点：体积密度较小，绝热和吸声性能好。因存在大量开口孔隙，当空气湿

度大时可以吸收水分，空气干燥时能够放出水分，所以对室内空气湿度有一定的调节作用。

由于是气硬性胶凝材料，其耐水性差，孔隙为开口孔隙，其吸水率大，因此抗渗性及抗冻性

均差。

建筑石膏的技术要求有强度、细度和凝结时间，并据此划分为优等品、一等品和合格

品。各等级建筑石膏的初凝时间不得大于30min。

建筑石膏主要用于室内抹灰、粉刷和生产各种石膏板等。

建筑石膏用于室内抹灰的面层，其表面光滑、细腻、洁白美观。石膏板具有轻质、绝

热、吸声、防火、尺寸稳定和施工方便等优点。

纸面石膏板技术要求有外观质量、尺寸偏差、断裂荷载、单位面积质量、含水率、护

面纸与石膏芯的粘结强度等。装饰石膏板具有良好的吸声、防火等功能，主要用于公共建筑

室内墙面、顶棚等。空心石膏板主要用于室内隔墙、墙面等，使用时不需龙骨。

建筑石膏在储运中，应防潮防水，且储存期不宜超过三个月。

生产石灰的原料主要是以含碳酸钙为主的天然岩石。将这些原料在高温下煅烧，即得

生石灰。生石灰呈块状，也称块灰。生石灰的实际煅烧温度控制在1000~1200℃。

在正常温度下煅烧得到的生石灰，其内部孔隙率大。如果温度控制不当，常含有欠火

石灰或过火石灰。

欠火石灰的外部为正常生石灰，内部含有未分解的碳酸钙。过火石灰的孔隙率小，结

构致密，表面常被熔融的粘土等杂质所包覆。

生石灰加水进行水化，称为熟化或消解，伴随此过程放出大量的热，并且体积迅速膨

胀1~1.5倍。反应产物称为熟石灰或消石灰。

过火石灰熟化极慢，当石灰使用后已经硬化，它才开始熟化，产生体积膨胀，引起已

经变硬的石灰（石灰砂浆）起鼓和开裂。为了消除过火石灰的危害，石灰膏应在储灰坑中存

放两周以上，即所谓的“陈伏”。

生石灰通常采用的熟化方法称为“淋灰”。

石灰浆体的硬化按其作用分为干燥作用和碳化作用。

石灰浆体在干燥过程中，毛细孔隙失水。由于水的表面张力作用，毛细孔隙中的水面

呈弯月面，从而产生毛细管压力，使得氢氧化钙颗粒间的接触紧密，产生一定的强度。

在干燥过程中，因水分蒸发，氢氧化钙从过饱和溶液中呈晶体析出，但数量较少且溶

于水，故强度不高，遇水还会丧失。

氢氧化钙与空气中的二氧化碳作用生成碳酸钙晶体，并释出水分，称为碳化。石灰是

以干燥硬化为主，碳化作用只限于表面。

石灰浆体硬化慢、强度低及不耐水。

石灰的性质：保水性好、硬化慢、强度低、耐水性差、干燥收缩大。

生石灰的技术要求：有效氢氧化钙含量和有效氧化镁含量、未消化残渣含量（即欠火

石灰、过火石灰及杂质含量）、二氧化碳含量（即欠火石灰含量）及产浆量。据此划分为优

等品、一等品和合格品。

石灰的主要用途：石灰乳涂料和砂浆、灰土和三合土、硅酸盐制品。

水玻璃或称泡花碱。建筑上常用的水玻璃为硅酸钠（Na2O·nSiO2）的水溶液，它是无

色或淡黄、灰白色粘稠液体，n为SiO2与Na2O摩尔数的比值，称为水玻璃模数。

建筑上常用水玻璃的模数为2.2~3.0，密度为1.3~1.5g/cm3。

水玻璃在空气中吸收二氧化碳，析出二氧化硅凝胶，凝胶脱水成为氧化硅而硬化。为

加速硬化，加入氟硅酸钠（Na2SiF6）作为促硬剂，掺量为水玻璃的12%~15%。

硬化后的水玻璃性质：粘结力强、强度高；耐酸性好；耐热性高；耐碱性和耐水性差。

水玻璃的用途：可配制耐酸材料、耐热材料、抗风化涂料、灌浆材料。

菱苦土是用菱镁矿（MgCO3）在750~850℃温度下煅烧后，经磨细而成。菱苦土的主要

成分是氧化镁（MgO），也称镁氧胶凝材料。

菱苦土用水拌合凝结硬化很慢，通常用氯化镁（MgCl2）水溶液拌合，氧化镁在氯化镁

水溶液中可加速水化，因而凝结硬化快，强度也高。

菱苦土吸湿性大，耐水性差，易变形和在表面上泛霜，原因是氯盐吸湿性大。

菱苦土突出的特点是能与植物纤维很好地结合，常与木丝、木屑、亚麻屑等结合制成

刨花板、木屑板、人造大理石及其他建筑制品。

第四章

水

泥

生产硅酸盐水泥的原料主要是石灰质原料和粘土质原料。

煅烧是制造水泥的主要过程。煅烧时，首先生料脱水，之后分解出Cao、SiO2、Al2O3、

Fe2O3，在更高温度下它们互相化合，形成以硅酸钙为主的化合物，称为硅酸盐水泥熟料矿

物。

凡由硅酸盐水泥熟料、0%~5%的石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶

凝材料称为硅酸盐水泥，也称波特兰水泥。

硅酸三钙在最初四周内强度发展迅速，硅酸盐水泥四周内的强度，实际上就是由它决

定的。硅酸二钙大约从四周起才发挥其强度作用，约半年左右才能达到硅酸三钙四周的强度。

铝酸三钙强度发展很快，但强度低，它对硅酸盐水泥的1~3d的强度起一定作用。铁铝酸四

钙的强度发展也较快，但强度较低，对硅酸盐水泥的强度贡献小。

硅酸三钙与水作用时，反应较快，水化放热量大，生成水化硅酸钙及氢氧化钙。生成

的水化硅酸钙几乎不溶于水，而立即以胶体微粒析出，并逐渐凝聚而成为凝胶。水化硅酸钙

凝胶又称托勃莫来石凝胶或C-S-H凝胶。由它构成的网状结构具有很高的强度。氢氧化钙

的强度、耐水性及耐腐蚀性很差。

硅酸二钙的水化产物与硅酸三钙相同，但数量不同，其水化反应较慢，水化放热量小。

铝酸三钙与水作用时，反应极快，水化放热量很大，生成水化铝酸三钙，水化铝酸三

钙为晶体，易溶于水，它在石灰饱和溶液中，能与氢氧化钙进一步反应，生成水化铝酸四钙

（4CaO·Al2O3·12H2O）。两者强度都低，且耐硫酸盐腐蚀性很差。

铁铝酸四钙的与水作用时反应也较快，水化热中等，生成水化铝酸三钙及水化铁酸钙

凝胶，后者强度也很低。

为调节凝结时间而掺入的适量石膏，与水化铝酸三钙反应生成高硫型水化硫铝酸钙和

单硫水化硫铝酸钙，前者又称钙矾石。水化硫铝酸钙是难溶于水的针状晶体，它生成后即

沉淀在熟料颗粒的周围，阻碍了水化的进行，起到缓凝的作用。

硅酸盐水泥的凝结硬化过程，按水化反应速度和水泥浆体结构的变化特征，分为四个

阶段：初始反应期、潜伏期、凝结期、硬化期。

水泥水化生成的水化物溶于水，但溶解度很小，因而不断的沉淀析出。由于水化物生

成的速度很快，来不及扩散，便附着在水泥颗粒表面，形成膜层。膜层是以水化硅酸钙凝胶

为主体，其中分布着氢氧化钙等晶体，所以，通常称之为凝胶体膜层。凝胶体膜层虽然妨碍

水分渗入，使水化速度减慢，但它是半透膜，水分向膜层内渗透的速度，大于膜层内水化物

向外扩散的速度，因而产生渗透压，导致膜层破裂，使水泥颗粒得以继续水化。

水泥浆体硬化后的石状物称为水泥石。水泥石是由凝胶体、未水化的水泥颗粒内核和

毛细孔等组成的非均质体。

影响水泥是强度发展的因素：养护时间、温度和湿度、水灰比。

水泥的水化及凝结硬化必须在有足够水分的条件下进行。

细度是指水泥颗粒的粗细程度。硅酸盐水泥的细度采用比表面测定仪检验，其比表面

积应大于300m2/kg。水泥的凝结时间分初凝和终凝。初凝时间不得早于45min，终凝时间不

得迟于390min。

水泥中掺入石膏，就是为了延缓初凝时间。掺入的石膏与铝酸三钙作用生成难溶的水

化硫铝酸钙，它立刻沉淀在水泥熟料颗粒的周围，阻碍了与水的接触，延缓了水化。

水泥体积安定性是指水泥的水化在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。使用体积安

定性不良的水泥，可使构件产生膨胀性裂缝，甚至引起严重质量事故。引起体积安定性不良

的原因是水泥中含有过多的游离氧化钙和游离氧化镁。

水泥的体积安定性用煮沸法（分饼法和雷氏法）来检验。饼法十观察水泥净浆试饼煮

沸后的外形变化，目测试饼未出现裂缝，也没有弯曲，即认为体积安定性合格。雷氏法是测

定水泥净浆在雷氏夹中沸煮后的膨胀值，若膨胀值不大于规定值，即认为体积安定性合格。

当饼法与雷氏法所得的结论有争议时，以雷氏法为准。

水泥中氧化镁含量不得超过5%，三氧化硫不得超过3.5%。

硅酸盐水泥的强度主要决定于水泥熟料矿物的相对含量和水泥细度。

水泥的强度是由水泥胶砂试件测定的。将水泥、中国ISO标准砂和水按规定的比例和

方法拌制成塑性水泥胶砂，并按规定方法成型为40mm*40mm*160mm的试件，在标准养护条件

（20℃±1℃的水中）下，养护至3d和28d，测定各龄期的抗折强度和抗压强度。据此将硅

酸盐水泥分为42.5，42.5R，52.5，52.5R，62.5,62.5R等六个强度等级。

水泥石的腐蚀类型：软水侵蚀、硫酸盐腐蚀、镁盐腐蚀、碳酸腐蚀、一般酸腐蚀。

软水指暂时硬度低的水。

当水泥石长期与软水接触时，其中一些水化物将依照溶解度的大小，依次逐渐被溶解。

在各种水化物中，氢氧化钙的溶解度最大，所以首先被溶解。在静水和无水压的情况下由于

周围的水迅速被溶出的氢氧化钙所饱和，溶出作用很快停止。在流动水中，尤其在有压力的

水中，或者水泥石渗透性较大的情况下，水流不断将氢氧化钙溶出并带走，降低了周围介质

中氢氧化钙的浓度。随着氢氧化钙浓度的降低，其他水化物，如水化硅酸钙、水化铝酸钙，

亦将发生分解，使水泥石结构遭到破坏，强度不断降低，最后引起整个构筑物毁坏。

当环境水的水质较硬，即水中的重碳酸盐含量较高时，它可与水泥石中的氢氧化钙作

用，生成几乎不溶于水的碳酸钙，生成的碳酸钙积集在水泥石的孔隙内，形成密实的保护层。

所以水的暂时硬度越高，对水泥石腐蚀越小。

硫酸钠与水泥石中的氢氧化钙作用，生成硫酸钙，然后生成的硫酸钙与水化铝酸钙作

用，生成高硫型水化硫铝酸钙，其含有大量的结晶水，其体积较原体积增加1.5倍，产生巨

大的膨胀力，使水泥石破坏。

当水中硫酸盐浓度很高时，生成的硫酸钙以二水石膏的形式，在水泥石毛细孔中结晶

析出。二水石膏结晶时体积增大，同样也会造成水泥石膨胀破坏。

镁盐可与水泥石中的氢氧化钙发生置换反应，生成的氢氧化镁松软而无胶结能力；氯

化钙易溶于水；生成的硫酸钙又将产生硫酸盐腐蚀。因此，镁盐腐蚀属于双重腐蚀，腐蚀特

别严重。

天然水中常含有一定浓度的重碳酸盐，只有当水中二氧化碳的浓度超过反应平衡浓度

时，反应才向前进行。即将水泥石中微溶的氢氧化钙转变为易溶的重碳酸钙，加剧了溶失，

孔隙率增加，水泥石受到腐蚀。

腐蚀作用最快的无机酸有盐酸、氢氟酸、硝酸和硫酸，有机酸有醋酸、蚁酸和乳酸。

水泥石腐蚀的基本原因：水泥石中存在氢氧化钙、水化铝酸钙等水化物是造成腐蚀的

内在原因。水泥石本身不密实，含有大量的毛细孔，外部介质得以进入。介质的温度、流

速、压力则是加速腐蚀的外在因素。

防止水泥石腐蚀的措施：合理选择水泥品种、提高水泥石的密实度、设置保护层。

硅酸盐水泥的性质：强度等级高，强度发展快；抗冻性好；耐腐蚀性差；水化热高；

抗碳化性好；耐热性差；干缩小；耐磨性好。其用途：适用于地上、地下和水中重要结构的

高强度混凝土和预应力混凝土工程。早期强度高和冬期施工的混凝土工程。适用于严寒地区

遭受反复冻融的混凝土工程。适用于空气中二氧化碳浓度较高的环境。用于干燥环境下的混

凝土。用于地面和道路工程。

掺入到水泥或混凝土中的人工或天然矿物材料称为混合材料。混合材料分为活性混合

材料和非活性混合材料。

常温下能与氢氧化钙和水发生水化反应，生成水硬性水化产物，并能逐渐凝结硬化产

生强度的混合材料称为活性混合材料。活性混合材料的主要作用是改善水泥的某些性能，还

具有扩大水泥强度等级范围、降低水化热、增加产量和降低成本的作用。

活性混合材料的种类：粒化高炉矿渣、火山灰质混合材料、粉煤灰。其中火山灰质混

合材料按其活性主要来源又分为：含水硅酸质混合材料、铝硅玻璃质混合材料、烧粘土质混

合材料。

活性混合材料的活性是在氢氧化钙和石膏作用下才激发出来的，故称它们为活性混合

材料的激发剂，前者称为碱性激发剂，后者称为硫酸盐激发剂。

常温下不能与氢氧化钙和水发生水化反应或反应甚微，也不能产生凝结硬化的混合材

料称为非活性混合材料。常用的非活性混合材料主要有石灰石、石英砂、自然冷却的矿渣等。

普通硅酸盐水泥掺活性混合材料时，最大掺量不得超过15%允许用不超过水泥质量5%

的窑灰或不超过水泥质量10%的非活性混合材料来代替。

普通硅酸盐水泥与硅酸盐水泥比较，早期硬化速度稍慢，强度略低；抗冻性、耐磨性

及抗碳化性稍差；而耐腐蚀性稍好，水化热略有降低。

凡由硅酸盐水泥熟料和粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为矿渣

硅酸盐水泥。

凡由硅酸盐水泥熟料和火山灰质材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为火山

灰质硅酸盐水泥。

凡由硅酸盐水泥熟料和粉煤灰、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为粉煤灰硅酸

盐水泥。

其性质与应用的共同点：早期强度低，后期强度增进率大；强度发展受温度影响较大；

耐腐蚀性好；水化热少；抗冻性及耐磨性较差；抗碳化能力较差。

矿渣水泥的性质与应用特点：泌水性和干缩性较大；耐热性好，在这三种水泥中，矿

渣水泥的活性混合材料的含量最多，耐腐蚀性最好、最稳定。

火山灰水泥的性质与应用特点：抗渗性高；干缩大，易起粉。

粉煤灰水泥的性质与应用特点：早期强度更低；干缩小，抗裂性高。

常用的耐碱矿物颜料有氧化铁（着红、黄、褐、黑等色）、氧化锰（黑、褐色）、氧化

铬（绿色等）。

白色及彩色水泥主要用于建筑装修的砂浆、混凝土。如人造大理石、水磨石、斩假石。

硫铝酸盐水泥是以矾土和石膏、石灰石按适当比例混合磨细后，经煅烧得到以无水硫

铝酸钙为主要矿物的熟料，加入适量石膏再经磨细而成的水硬性胶凝材料。称为快硬硫铝酸

盐水泥。适用于要求早强、抢修堵漏和抗硫酸盐腐蚀的混凝土。

使用时必须注意：硫铝酸盐系列水泥不能与其他品种水泥混合使用；硫铝酸盐系列水

泥泌水性大，粘聚性差，避免用水量大；硫铝酸盐水泥耐高温性能差，一般应在常温下使用；

硫铝酸盐水泥对钢筋的保护作用较弱，混凝土保护层薄时则钢筋锈蚀加重，在潮湿环境中使

用，必须采取相应措施。

白色及彩色硅酸盐水泥在生产时，水泥熟料中氧化铁的含量限制在0.5%以下，其他着

色氧化物（氧化锰、氧化钛）含量降至极微。

碱矿物颜料共同磨细即成彩色硅酸盐水泥。

白色硅酸盐水泥熟料与适量的石膏和耐

快硬硅酸盐水泥在生产时提高熟料中硅酸三钙和铝酸三钙的含量，适当增加石膏的掺

量（达8%）和粉磨的细度。

道路水泥是在硅酸盐水泥基础上，通过对水泥熟料矿物组成的调整及合理煅烧、粉磨，

使之达到增加抗折强度及增韧、阻裂、抗冲击、抗冻和抗疲劳等性能。

高铝水泥是以铝矾土和石灰石为原料，经高温煅烧得到的以铝酸盐为主要成分的熟料。

高铝水泥的主要矿物组成是铝酸一钙和其他铝酸盐矿物。其水化反应因温度不同而异：

温度低于20时水化产物为水化铝酸一钙；温度在20~30时，水化产物为水化铝酸二钙；温

度高于30时，水化产物为水化铝酸三钙。

高铝水泥的性质及应用：早期强度增长快；水化热大；抗硫酸盐腐蚀性强；耐热性高。

适用于紧急抢修工程和早期强度要求高的特殊工程，可作为耐热混凝土的胶结材料。

以硫铝酸盐水泥为基础，再加入不同数量的二水石膏，随石膏的增加，水泥膨胀量从

小到大递增，而成为微膨胀硫铝酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥和自应力硫铝酸盐水泥。

用得较多的膨胀组分是在水泥水化过程中形成的钙矾石。常见的膨胀水泥有：硅酸盐

膨胀水泥、铝酸盐膨胀水泥、硫铝酸盐膨胀水泥。

第五章

混凝土

混凝土是由水泥、水、砂及石子组成的。水和水泥成为水泥浆，砂和石子为混凝土的骨

料。水泥浆填充石子的空隙并包裹在砂子颗粒的周围而成为砂浆，砂浆又填充石子的空隙并

把石子颗粒包裹起来。在硬化前的混凝土拌合物中，水泥浆在砂、石颗粒之间起润滑作用，

使混凝土拌合物具有施工所要求的流动性。硬化后，水泥浆称为水泥石，将骨料牢固的胶

结成为整体，使混凝土具有所需的强度、耐久性等性能。

混凝土的基本要求：混凝土拌合物的和易性；强度；耐久性；经济性。

水泥的强度为混凝土强度的1.5~2.0倍为适宜。若水泥强度等级过低，为满足强度要求

必然使水泥用量过大，不够经济，若水泥强度等级过高，较少的水泥用量就可以满足混凝土

强度的要求，但往往不能满足混凝土拌合物的和易性和混凝土耐久性的要求，为保证这些性

质，还必须再增加水泥，因而也不经济。

混凝土用砂的技术要求：砂的粗细程度及颗粒级配；泥、泥块及有害物质的含量；坚

固性；骨料的饱和面干吸水率。对粗骨料的技术要求：最大粒径及颗粒级配；针片状颗

粒；泥、泥块及有害物质；强度及坚固性。

泥粘附在骨料的表面，妨碍水泥石与骨料的粘接，降低混凝土强度，还会增加拌合水量，

加大混凝土的干缩，降低抗渗性和抗冻性。泥块对混凝土性质的影响更为严重，因为它在搅

拌时不易散开。硫化物、硫酸盐及有机物等对水泥石有腐蚀作用，降低混凝土的耐久性。云

母及轻物质，它们本身强度低，与水泥石粘接不牢，会降低混凝土强度及耐久性。

在混凝土中，骨料的表面需要由水泥浆包裹，骨料的总表面积愈大，则需要包裹骨料表

面的水泥浆就愈多。且硬化后混凝土中水泥石含量少，可提高混凝土的密实性。骨料的总表

面积减小，可使水泥浆的用量减少，不仅能节约水泥而且有助于提高混凝土的密实度，减少

发热量及混凝土收缩。骨料的颗粒粗细及级配通常采用筛分析法评定。

粗骨料最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4，并不得大于钢筋最小净距的3/4，

对混凝土实心板最大粒径不得大于板厚的1/2，并不得超过50mm。配制高强度混凝土时，

骨料最大粒径一般不大于16mm。

碎石的强度可用岩石的抗压强度和压碎指标值表示，卵石强度只能用压碎指标值表示。

坚固性反应骨料在气候、外力或其他物理因素作用下抵抗破碎的能力。通常用硫酸盐浸泡法

来检验颗粒抵抗膨胀应力的能力。

混凝土拌合物的和易性也称工作性，是指混凝土拌合物是否易于施工操作和获得均匀密

实混凝土的性能。其具体表现为：是否易于搅拌和自搅拌机中均匀卸出；运输过程中是否分

层、泌水；浇灌时是否离析；振捣时是否易于填满模型等。包括流动性、粘聚性和保水性。

和易性的测定采用坍落度法和维勃稠度法。影响和易性的主要因素：用水量、水灰比、

砂率及其他影响因素：水泥品种；骨料条件；时间和温度；外加剂。

在测定混凝土拌合物和易性时，以下四种情况：1、流动性比要求的小：应在保持水灰

比不变的条件下，在增加用水量的同时增加水泥用量。2、流动性比要求的大：按比例增加

粗细骨料的用量；3、流动性比要求的小，而且粘聚性较差：适当增加细骨料的用量；4、流

动性比要求的大，且粘聚性、保水性也较差：适当增加水泥的用量。

混凝土所用粗细骨料一定时，即使水泥用量有所变动（但1m3混凝土中水泥用量不得超

过400Kg），为获得要求的流动性，所需拌合水用量基本上是一定的。流动性与用水量的这

一关系称为恒定用水量法则。用水量根据骨料条件及要求的坍落度，利用经验图表确定。

合理砂率实际上就是保持混凝土拌合物具有良好粘聚性和保水性的最小砂率。其大小与

石子的粒径、级配、表面光滑程度；砂的细度模数及水灰比。

以边长为150mm的立方体试件，在标准养护条件下，养护至28天龄期，测得的抗压强

度值称为立方体试件抗压强度，简称立方抗压强度。立方体抗压强度标准值是指按标准试

验方法测得的立方体抗压强度总体分布中的一个值，强度低于该值的百分率不超过5%。混

凝土强度等级用符号C与立方体抗压强度标准值来表示，共分为C7.5、C10、C15、C20、C25、

C30、C35、C40、C45、C50、C55及C60等十二个等级。

混凝土强度公式主要可用于：当所采用的水泥强度已定，欲配制某种强度的混凝土时，

可以估计出应采用的水灰比值；当已知所采用的水泥强度及水灰比值时，可以估计出混凝土

28d可能达到的强度。一般只适用于塑性拌合物的混凝土，不适用于干硬性拌合物的混凝土。

影响混凝土强度的因素：水泥强度和水灰比；龄期；养护温度和湿度；施工质量。

提高混凝土强度的措施：采用高标号水泥；采用干硬性混凝土拌合物；采用湿热处理；

改进施工工艺；加入外加剂。

当混凝土在水中硬化时，会引起微小膨胀，这是由于凝胶体中胶体粒子吸附水膜增厚，

使胶体粒子间的距离增大所致。当混凝土在干燥空气中硬化时，会引起干缩，这是因为混凝

土内部吸附的水分蒸发会引起胶凝体紧缩，以及游离水分蒸发使毛细孔负压增大。称为干缩

变形。

混凝土在持续荷载作用下，随时间增长的变形称为徐变。

影响干缩和徐变的主要因素：用水量、水灰比、水泥品种及细度、骨料种类、养护条

件。

混凝土在所处的自然环境及使用条件下保持其使用性能的性质称为耐久性。

混凝土的耐久性主要包括：抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、抗碳化性以及防止碱-骨料反

应。

抗渗性用抗渗等级P表示。影响抗渗性的因素为水灰比、水泥品种、水化程度、骨料最

大粒径及级配、施工振捣质量及养护条件。

抗冻性常以抗冻等级来表示。影响抗冻性的主要因素为水泥品种、骨料的坚固性及混凝

土水灰比。

碳化使混凝土碱度降低，还能引起混凝土收缩，易使混凝土表面产生微细裂缝。影响

碳化速度的外界因素是空气中二氧化碳的浓度及湿度，内在因素是混凝土本身的碱度及抗

渗性。

水泥中的碱与骨料中的活性二氧化硅发生反应，在骨料表面生成复杂的碱-硅酸凝胶。

碱-硅酸凝胶具有吸水膨胀的特性，当膨胀时，会使包围骨料的水泥石胀裂。这种使混凝土

产生破坏作用的化学反应通常称作碱-骨料反应。

其预防措施：采用碱含量小于0.6%的水泥；掺用活性混合材料，吸取溶液中的钠离子

或钾离子，使反应产物均匀分布而不致集中于骨料颗粒周围，因而减轻膨胀反应；掺用引气

剂，在混凝土中产生微小气泡，反应产物能嵌进分散的孔隙中，降低膨胀压力。

用数理统计方法评定混凝土质量时，常用的统计量有：平均值、标准差、变异系数。

正态分布曲线有一个最高点，以此点的横坐标为中心，对称地向两边单调下降，在左右

一倍标准差处曲线上各有一个拐点，然后各以横坐标为渐近线到正负无穷大。正态分布的标

准差值越大，则数据越分散，曲线越扁平；标准差值越小，则数据越集中，曲线越高窄。

强度保证率是指混凝土强度总体中，大于和等于设计要求的强度等级的概率P在正态分

布曲线上以阴影面积表示。

混凝土的配制强度先根据要求的保证率P由表查出t值，再按施工质量水平选取标准差

或变异系数，将有关数据混凝土设计强度、t、标准差或变异系数代入式fcu=fcu,k—tσ或

fcu=fcu,k/1+tCv.

分布在水泥浆中的水量决定了拌合物的流动性。当增加水泥浆中的用水量时，水泥浆量

增加，流动性增大，反之则减小。水灰比决定着水泥浆的稀稠，水灰比较小时，水泥浆较稠，

混凝土拌合物的流动性有所降低，但粘聚性却较好，泌水也较少。反之，水灰比较大时，水

泥浆较稀，混凝土拌合物流动性有所增加，但粘聚性及保水性却较差；当水灰比过大时，将

产生严重离析、泌水现象。砂率变动，会使骨料的空隙率和总表面积发生改变，对混凝土拌

合物的和易性有显著影响。砂率过大时，由于骨料的空隙率和总表面积增大，在水泥浆用量

一定的条件下，包覆骨料的水泥浆层减薄，混凝土拌合物显得干稠，即流动性变小。反之，

若砂率过小，砂的体积不足以填满石子的空隙，要用部分水泥浆填充，导致骨料间起润滑和

粘聚作用的水泥浆层减薄，混凝土拌合物显得粗涩，流动性、粘聚性和保水性均变差，出现

离析、流浆、甚至溃散现象。

水灰比的确定必须同时满足强度及耐久性的要求。根据混凝土的配制强度、最大水灰比

和最小水泥用量的规定，按混凝土强度公式算出。

单位用水量的确定方法：先按拌合物坍落度的要求及所用骨料的条件，利用根据恒定用

水量法所建立混凝土用水量表进行初步估计。经试验测其坍落度进行适当调整。

通常确定砂率的方法，是先凭实际经验或参考经验图表进行初步估计，然后按初步估计

的砂率拌制混凝土，进行和易性试验，通过调整确定。

混凝土配合比设计的方法和步骤：计算初步配合比（确定配制强度、确定水灰比、确定

用水量、计算水泥用量、确定合理砂率、计算砂石用量）；试验调整，确定试验室配合比（检

验和易性，确定基准配合比、检验强度，确定试验室配合比）；换算施工配合比。

第六章

砂浆

建筑砂浆由胶凝材料、细骨料和水等材料按适当比例配制而成。砂浆按其用途分为砌筑

砂浆和抹灰砂浆；按所用胶凝材料不同，分为水泥砂浆、水泥混合砂浆、石灰砂浆、石膏

砂浆等。

水泥强度等级应为砂浆强度等级的4~5倍。砂的最大粒径以小于砂浆层厚度的1/4~1/5

为宜，即一般不大于2.5mm。作为勾缝和抹面层用的砂浆，砂的最大粒径不宜超过1.25mm。

新拌砂浆的和易性是指新拌砂浆是否易于在砖、石等表面上铺成均匀、连续的薄层，以

及与基层紧密粘接的性质。包括流动性（稠度）和保水性。

新拌砂浆的流动性也称稠度，是指新拌砂浆在自重或外力作用下产生流动的性质。用沉

入度来表示。保水性是指新拌砂浆保持水分的能力。砂浆保水性用分层度表示。一般工程要

求砂浆分层度以1~3cm为宜。

影响新拌砂浆保水性的主要因素是胶凝材料的种类和用量，砂的品种、细度和用量，

以及用水量。在砂浆中掺入石灰膏、粉煤灰等掺合料，可明显提高砂浆的保水性。

影响砂浆强度的主要因素：水泥强度和水灰比、水泥用量。

Fm=A*fc*Qc/10000+B

砂浆配合比设计应满足的要求：新拌砂浆的和易性应满足施工要求，且新拌砂浆的体积

密度：水泥砂浆不应小于1900kg/m3；水泥混合砂浆不应小于1800kg/m3；砌筑砂浆的强度、

耐久性应满足设计要求；经济上合理，水泥及掺合料用量较少。

计算出的配合比通过试配检验，调整和易性，确定基准配合比；强度检验，确定配合

比。

抹灰砂浆按其功能可分为普通抹灰砂浆、装饰砂浆和特殊用途砂浆。

普通抹灰砂浆的主要功用是保护建筑物墙体或其他部位的表面（如地面、天棚等），并

使其平整美观。其特点它的主要技术要求不是强度，而是与基层的粘接力，所以需要胶凝材

料的数量较多。抹灰砂浆通常采用底、中、面三层抹灰的做法，底层抹灰的作用是与基层牢

固的粘接，要求砂浆具有较高的流动性（沉入度10~12cm）；中层主要起找平作用，较底层

流动性稍低（沉入度7~9cm）；面层砂浆流动性控制在7~8cm，采用较细的砂（小于1.25mm）。

有防水、防潮要求时，仍需用水泥砂浆，若基层为混凝土，宜用水泥混合砂浆；若基层

为板条，则应在砂浆中掺入适量麻刀等纤维材料，以减少收缩开裂。

第七章

建筑钢材

钢材的优点是材质均匀、性能可靠、强度高，具有一定的塑性、韧性，能承受较大的

冲击和振动荷载，可以焊接、铆接或螺栓连接，便于装配。钢材的缺点是易锈蚀，维护费用

大，耐火性差。

钢按化学组成分类：非合金钢、低合金钢和合金钢三类。按质量等级分类：根据硫、

磷的含量，碳素钢和低合金钢分成普通质量、优质和特殊质量三个等级。建筑工程主要应

用的是普通质量和优质的碳素钢和低合金钢。合金钢分为优质和特殊质量两个等级。建筑

工程中使用的部分热轧钢筋是用优质合金钢轧制成的。按用途不同分类：结构钢、工具钢

和特殊钢。建筑工程中使用的结构钢包括普通碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金结构钢。

我国主要采用的炼钢法为氧气转炉法和平炉法。氧气转炉钢质量比较好，冶炼周期短，

精炼时间仅需20~40min，且不需燃料，成本较低，适合冶炼优质碳素钢、普通碳素钢和低

合金钢。平炉钢冶炼周期长，钢液中化学成分得以精确控制，钢质量好，性能稳定，适合

冶炼优质碳素钢、合金钢及有特殊要求的专用钢。与氧气转炉钢比较，平炉钢设备投资大、

冶炼周期长、热效率低、成本高。

按脱氧程度不同，钢可分为沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢。脱氧程度越高，

钢的质量越好，成本越高。钢材从受拉到破坏经历四个阶段：弹性阶段、屈服阶段、强化阶

段、颈缩阶段。

在炼钢过程中，只加入锰铁脱氧剂时，氧脱出不彻底，由于钢液中残存的FeO与C化

合，生成的CO气体在钢液注入锭模时上浮冒出，状似“沸腾”，故称为沸腾钢。沸腾钢的均

质性差，在钢锭轧制时有少量表皮附近的气泡受空气氧化作用不能闭合而形成微裂缝。沸腾

钢的成品率高、成本低，质量和性能可满足一般工程需要。

建筑钢材的主要性能包括力学性能（拉伸性能、硬度和冲击韧性）以及工艺性能（冷

弯性能、可焊性）。

σs是钢材力学性质最重要的指标，它表明钢材若在屈服点以上工作，虽然没有断裂，

但会产生较大的塑性变形。屈服点（或称屈服强度）是确定钢材容许应力的主要依据。σb

是指钢材抗断裂破坏能力的指标。用屈强比来评价钢材的利用率和安全工作程度。通常情

况下，屈强比在0.60~0.75范围内是比较合适的。

伸长率是衡量钢材塑性的重要指标。伸长率有两种表示方法，即δ5和δ10，分别表示

ι1=5do与ι1=10do时的伸长率（do为拉伸前试件的直径）。对于同种钢材，δ5＞δ10。

冷弯性能是指钢材在常温下承受弯曲变形的能力。冷弯性能试验就是模拟钢材弯曲加

工来进行，通过检查被弯曲后钢件拱面和两侧面是否出现裂纹、起层或断裂来判定是否合

格。用冷弯的方法来检验钢的焊接质量。

可焊性是指钢材在一定焊接工艺条件下，在焊缝及其附近过热区是否产生裂缝及脆硬

倾向，焊接后接头强度是否与母体相近的性能。钢的可焊性主要受化学成分及其含量的影

响。

冲击韧性是指在冲击荷载作用下，钢材抵抗破坏的能力。冲击韧性即用冲断试件时单

位面积所消耗的功来表示。其影响因素：钢材的化学成分与组织状态、环境温度、时效。

我们把含N和O原子多的钢材称作时效敏感性大的钢材。

当温度降至某一温度范围时，冲击韧性突然下降很多，钢材断口由韧性断裂状转为脆

性断裂状，这种性质称低温冷脆性。发生冷脆性时的温度（范围），称脆性临界温度（范围）。

随着时间的进展，钢材机械强度提高，而塑性和韧性降低的现象称为时效。钢材中氮和氧及

其化合物在温度变化或机械作用下，会加快聚集（或称富集）到缺陷区域中，从而阻碍了钢

材受力后的变形，增加了对塑性变形的抵抗能力，也使钢材的冲击韧性降低。时效敏感性的

大小，可以用时效前后冲击韧性值降低的程度来表示。

在严寒地区选用钢材时，必须对钢材冷脆性进行评定，此时选用钢的脆性临界温度应

低于环境最低温度。承受动荷载或在低温下工作，要选择时效敏感性小的钢材。

钢的基本组织：铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体。

铁素体是碳在α-Fe中的固溶体。常温下溶碳能力只有0.006%，当温度为723℃时的溶

量最大，但也只有0.02%。其强度、硬度很低，而塑性、韧性大。

奥氏体是碳在γ-Fe中的固溶体。是在温度高于723℃时的组织。溶碳能力较强，最大

溶碳量在1130℃时可达2.06%，当温度冷却至723℃时，含碳量降至0.8%。奥氏体的强度低，

塑性高。

渗碳体是铁和碳的化合物（Fe3C）。其塑性小而硬度高，抗拉强度很低。

珠光体是铁素体和渗碳体的机械混合物，珠光体含碳量为0.8%，它是奥氏体在723℃

以下分解的产物。其强度较高，塑性和韧性介于铁素体和渗碳体之间。

含碳量为0.80%的碳素钢称为共析钢，其组织为珠光体。含碳量小于0.80%的碳素钢称

为亚共析钢，其组织是由珠光体和铁素体组成的。含碳量大于0.80%（但小于2.06%）的碳

素钢称为过共析钢，其组织是由珠光体和渗碳体组成。

碳素结构钢随含碳量增加，钢的硬度增大，塑性和韧性降低，可焊性降低，强度则以

含碳量0.8%左右为最高。

磷使钢在常温下的强度和硬度增加，塑性和韧性显著降低。在低温时尤甚，称为冷脆

硫含量增加，显著降低钢的热加工性能和可焊性，当焊接等热加工时，使钢内部出现

性。

热裂纹，这种特性称为“热脆性”。硫和磷一样，易于偏析，含量过高时，会降低钢的韧性。

锰在钢中起到脱氧去硫作用，提高了强度，克服由硫引起的热脆性。含量超过1%后，

钢的塑性和韧性有所降低。高锰钢的耐磨性明显提高。

硅含量在2%以内时，可提高钢的强度，对塑性和韧性影响不大。

钒与有害杂质N，O及C等亲和力很强，生成稳定的化合物，晶粒细化，钢的强度和韧

性提高，若含量过高，会使钢的塑性和韧性降低。

钛与O和C亲和力强，可使钢的组织致密，强度提高，韧性和可焊性得到改善，一般

掺量为0.06%~0.12%。

在常温下，钢材经拉、拔或轧等加工，使其产生塑性变形，而调整其性能的方法称为

冷加工。冷加工后的钢材屈服点和硬度提高、塑性降低，钢材得到强化。冷拉后的钢材，

时效加快。若在常温下存放15~20d，可完成时效（称自然失效）。若加热100~200℃，则可

以在更短时间内完成时效（称人工时效）。经过时效处理后屈服点和抗拉强度提高，塑性和

韧性降低，弹性模量得到恢复。这种现象称为时效强化。

利用冷拉、冷拔及时效处理的方法，对钢筋和低碳钢盘条塑性性能进行调整，达到提

高钢材的机械强度、降低塑性和节约钢材的目的。在冷拉和冷拔的同时盘条钢筋得到调直

和除锈。

淬火和回火是建筑钢材常见的热处理方法。

将钢材加热至基本组织改变温度（723℃）以上保温，使基本组织转变成奥氏体，然后

投入水或矿物油中急冷，使晶粒细化，碳的固溶量增加，机械强度提高，硬脆性增加。这种

热处理方法叫淬火。淬火效果与冷却速度有关。

将比较硬脆、存在内应力的钢材（如淬火后的钢材），加热至基本组织改变温度以下

150~650℃，保温后按一定制度冷却至室温的热处理方法称回火。回火温度越高，钢材的塑

性和韧性恢复的越好。高温回火处理又称调质处理。

碳素结构钢的牌号由代表屈服点的符号（Q）、屈服点值（195，215，235，255和275Mpa）、

质量等级（A，B，C，D）和脱氧程度（F，b，Z，TZ）构成。其中A，B为普通质量钢；C，

D为磷、硫杂质控制较严格的优质钢。脱氧程度以F代表沸腾钢，b代表半镇静钢，Z和TZ

分别代表镇静钢和特殊镇静钢。Z和TZ在牌号中可以省略。

Q235号钢之所以普遍应用于建筑中，主要是它的机械强度、韧性和塑性以及加工等综

合方面的性能好，而且冶炼方便，成本较低。

在工程中选用碳素结构钢应考虑的条件：工程结构的荷载类型、连接方式（焊接或非

焊接）及环境温度等条件。在动荷载、焊接结构或严寒低温条件下工作时，往往限制沸腾

钢的使用。

沸腾钢的限制使用条件是：直接承受动荷载的焊接结构；直接承受动荷载的非焊接结

构，而计算温度等于或低于-20℃时；承受静荷载及间接动荷载作用，而计算温度等于或低

于-30℃时的焊接结构。

低合金高强度结构钢比碳素结构钢强度高，高强度结构钢塑性和韧性好，而且抗冲击、

耐低温、耐腐蚀能力强，并且质量稳定。

在钢结构中，常采用低合金高强度结构钢轧制的型钢、钢板和钢管来建造桥梁、高层

建筑及大跨度钢结构建筑。

热轧钢筋按屈服强度值分为四个级别。Ⅰ级钢筋为热轧光圆钢筋，是用碳素钢Q235-A

或Q235-B轧制的，宜作非预应力钢筋；Ⅱ、Ⅲ级钢筋为热轧带月牙肋钢筋，是用普通质量

低合金钢轧制的，适合用作非预应力钢筋和预应力钢筋；Ⅳ级钢筋是热轧等高肋，是用优

质合金钢轧制的，强度高，质量好，适宜用作预应力钢筋。

将直径为6.5~8mm的Q215或Q235盘条钢筋，在常温下从孔径小于钢筋直径的钨合金

拔丝模中拔出的加工称为冷拔。经受一次或多次冷拔的钢丝，其屈服点可提高40%~60%，且

已失去低碳钢的性质，变得硬脆，属硬钢类钢丝。乙类为非预应力钢丝，甲类为预应力钢丝。

有含碳量较高的优质碳素钢盘条筋，经酸洗、冷拔或者再回火处理而制成，具有强度

高、柔性好、无接头、施工方便、安全可靠等特点。用于大跨度屋架、吊车梁等大型构件及

V型折板配筋。将7根直径为2.5~5mm的碳素钢丝绞捻后，清除内应力，制成钢绞线。钢绞

线直径9~15mm，破坏荷载达220kN，屈服荷载达185kN，其柔性好，无接头，质量稳定。用

于大型屋架、薄腹梁、大跨桥梁等大承载力的后张法预应力重型或大跨混凝土结构中。

热处理钢筋是钢厂由热轧的低合金带肋钢筋，经淬火和高温回火调质处理而成。热处

理钢筋强度高，综合性能好，质量稳定，锚固性好，节省钢材，主要用于预应力钢筋混凝土

轨枕和其他预应力混凝土构件中。

钢材的锈蚀是指其表面与周围介质发生化学反应而遭到的破坏。钢材的锈蚀分为化学

锈蚀和电化学锈蚀。电化学锈蚀的原因：钢材表面显微组织不同，杂质分布不均，以及受力

变形、表面平整度差异等原因。

钢材防锈的根本方法是防止潮湿和隔绝空气。在钢结构表面涂漆、镀锌后再涂塑料涂

层、阴极保护措施。主要措施为提高混凝土密实度，加大保护层厚度，严格控制氯盐掺量，

必要时加入亚硝酸盐等阻锈剂。

第八章木材

木材的优点：比强度（强度与体积密度之比）高，即具有轻质高强的特点，导热系数低，

易加工，部件连接简便，某些树种花纹美观，抗冻性高，耐化学腐蚀等。缺点：构造上的不

均匀性，有天然的疵病，吸湿性高，导致尺寸变化较大，易翘曲和开裂，易腐，易燃等。

木材按树种分为两大类：针叶树和阔叶树。

针叶树树干直而高，易得到大材，纹理通直，木质较轻软，易加工，胀缩变形小。多用

于门窗、装饰或承重构件。阔叶树树干较短，通直部分更短，木质重而硬，胀缩变形大，易

开裂，不易加工，故有硬杂木之称。主要用于室内装饰和家具。阔叶树中也有木质较软，易

加工的树种，如杨木、桦木等。

木材的性质取决于木材的构造（结构）。木材的构造分为宏观构造和显微构造。

夏材是影响木材强度的重要因素。

横切面垂直于树干主轴的切面，可以观察到木质部、髓心和树皮。径切面通过髓心，与

树干平行的纵平面。弦切面与髓心有一定距离，与树干平行的纵平面。

木材中纵向排列的细胞按其功能分为管胞、导管和木纤维。针叶树显微构造由管胞和

髓线组成。阔叶树显微构造由导管、木纤维及髓线组成。在针叶树与阔叶树中均有髓线，

它由连接薄弱的薄壁细胞组成。

阔叶树由于导管分布的不同，分为散孔材和环孔材。散孔材的导管均匀分布在年轮上，

如杨木、桦木。环孔材的粗大导管都集中在早材上，如水曲柳、柞木。

木材具有纤维状结构和很大的孔隙率，其内表面积极大，易于从空气中吸收水分，此即

木材的吸湿性。木材的含水率是随周围空气湿度的改变而改变的，直到木材的含水率与周

围空气的湿度达到平衡为止，此时木材的含水率称为平衡含水率。

木材中的水分处于三种状态：自由的、物理结合的和化学结合的。化学结合水是构成

木质的组分。

木材干燥时，首先是自由水蒸发，而后是吸附水蒸发。受潮时，先是细胞壁吸水，细

胞壁吸水达饱和后，自由水才开始吸入。当木材细胞壁中的吸附水达到饱和，而细胞腔和

细胞间隙中尚无自由水时，这时木材的含水率称为纤维饱和点。

木材的含水率在纤维饱和点以下时，木材的质量和体积增加，但强度下降；在纤维饱和

点以上增加含水率时，木材的强度和体积不受影响，只是增加了质量、导热系数和热容量。

纤维饱和点是木材强度和体积是否随含水率而发生变化的转折点。

木材在干燥过程中，顺纤维方向收缩较小，大多数树种均不超过0.1%，而径向为3%~6%，

弦向为5%~10%。

木材强度是以无疵病木材制成的标准试件，按规定的试验方法测定的。主要有：抗压、

抗拉、抗弯和抗剪。木材是各向异性的纤维材料，其强度与受力方向和纤维方向所成的角

度有关。顺纹抗拉强度为横纹的20~30倍，顺纹抗压强度为横纹的5~10倍。

影响木材强度的因素有：树种、体积密度（反映孔隙率的大小）、天然疵病、温度、时

间和含水率等。

木材干燥时，由于弦向和径向收缩不同，以及干燥的不均匀性，在木材中产生内应力，

而引起木材的翘曲和开裂。

含水率对木材各项强度的影响程度是不相同的，对顺纹抗压强度和抗弯强度影响较大，

对顺纹抗剪强度和顺纹抗拉强度影响较小。

我国规定以15%作为标准含水率。

侵害木材的真菌常见的有：变色菌、霉菌和腐朽菌三类。腐朽菌在木材中生存和繁殖的

条件有三：适宜的水分、空气和温度。腐朽菌能分泌酵素，它能将细胞壁中的纤维素等物质

分解成简单物质，作为自身繁殖的养料，致使木材腐朽而破坏。木材还会遭到白蚁、天牛、

蠹虫等昆虫的蛀蚀。

木材防腐通常采用两种措施，一种是创造条件，使木材不适于真菌寄生和繁殖；另一种

是进行药物处理，消灭或制止真菌生长。防腐剂处理木材的方法有喷涂法、浸渍法、压力

渗透法（高压釜法）及冷热槽浸渍法等。

刨花板的特点是板面平整、挺实、幅面大；物理力学性能好，加工性能良好。

浸渍纸贴面刨花板有较高的耐磨性、耐燃性，可用普通清洗剂清洗。

细木工板广泛地应用于建筑内部装修和制作家具。

硬质纤维板的特点是幅面大，表面没有木材常见的疵病，在板的平面内各个方向的力学

性能均匀，质地紧密，吸水性和吸湿率低，不易翘曲和变形。广泛用于建筑内部装修和制作

家具。

第九章合成高分子材料

组成合成高分子材料的高分子化合物，是指由千万个原子彼此以共价键连接的大分子

化合物，又称高聚物或聚合物。

聚合物由简单的结构单元以重复的方式连接起来，形成链或空间网的。这种重复的结

构单元称为“链节”，重复的次数称为聚合度。

常将塑料工业上使用的聚合物统称为合成树脂，简称树脂。

由单体聚合成聚合物的反应有两种类型：加聚反应、缩聚反应。

加聚反应是由低分子的单体相互加成连接成大分子链的过程，是制备聚合物应用最广

泛的聚合反应。其产物称为加聚物。

缩聚反应是指由两种或两种以上具有双官能团的单体相互作用的反应。其产物称为缩

聚物。缩聚物的命名通常是在单体名称后面缀以“树脂”。

由一种单体经过加聚反应生成的聚合物称为均聚物。由两种或两种以上单体经过加聚

反应生成的产物称为共聚物。

组成聚合物大分子链内部的原子，一般是按共价键连接的，称为主价力。而大分子之

间大多以分子键连接，结合力为范德华力，称次价力。

单分子之间范德华力很小，而聚合物中大分子之间范德华力却很大，它等于各单分子

间范德华力总和，因而次价力远远超过了大分子内的主价力。

聚合物大分子链的形状有线型和网体型两种。

线型聚合物的大分子链的链节排列成线型主链，有时在主链两侧带有长度不大的侧支

链。线型结构的高分子材料，弹性高，易热熔，可塑性好，能溶于有机溶剂中，有形成晶体

的倾向，易加工成形，并能反复使用。线型主链之间的支链彼此交联，便形成网型结构，网

型支链向三维空间发展，构成体型结构。网体型聚合物弹性、塑性低，有硬脆性，加热时不

会熔化，只能软化，不溶于有机溶剂，不能重复加工和使用。

固态聚合物存在着晶态和非晶态两种不同的集聚状态。在晶区内的大分子链部分呈规

则紧密排列，在非晶区内则呈卷曲状无序排列。

结晶度。

晶区的体积或质量所占的百分数称为

结晶度是晶态聚合物的一项重要指标，结晶度高，则熔点、密度、耐热性、强度、刚

度均提高，而弹性、冲击韧性等与大分子链运动有关的性能则降低。

晶态聚合物一般为不透明或半透明的，非晶态聚合物为透明的。

非晶态聚合物随温度的变化有三种物理状态：玻璃态（非结晶的固态）、高弹态和粘流

态。

通常将处于玻璃态的聚合物称为塑料，或者说塑料的工作状态属于玻璃态。一般将处

于高弹态的聚合物称为橡胶，橡胶的工作状态是高弹态。粘流态是高分子材料成形加工的工

艺状态。

塑料是以聚合物为基本原料，加入各种添加剂后，在一定温度和压力下塑制而成的材

料或制品的总称。

塑料通常是由树脂和添加剂两大部分组成。树脂是决定塑料性能和使用范围的主要组

成物，塑料中树脂的用量约占30%~100%。

为改善塑料的某些性能而加入的物质统称之为添加剂。填料的作用是调节树脂的物理

化学性能，提高机械强度，扩大使用范围。填料按来源分为有机填料和无机填料；按形状分

为粉状、纤维状和片状。增塑剂是用来提高树脂的可塑性，降低塑料制品的脆性和硬度。固

化剂又称硬化剂或交联剂，其主要作用是使线型聚合物交联成网体型，使树脂具有热固性。

用于装饰的塑料制品，常加入着色剂。防止塑料在光、热或其他条件下过早老化所加入的少

量物质称为稳定剂。

塑料的密度一般为1.0~2.0g/cm3，约为石材的1/3~1/2，钢材的1/4~1/8。塑料的孔隙

率在生产时可以在很大范围内加以控制。塑料薄膜、有机玻璃实际上是没有孔隙的，而泡

沫塑料孔隙率高达95~98%。大多数塑料具有较高的耐水性。塑料的耐热性均不高，一般软

化温度为100~200℃，个别塑料可达300~500℃。塑料的导热系数均较低，泡沫塑料的导热

系数接近于空气。塑料的热膨胀系数较高，为其他建筑材料的5~10倍。塑料的体积密度小，

其比强度（强度与体积密度之比）超过其他建筑材料（如钢材、石材、混凝土）5~15倍，

属于轻质高强材料。塑料的弹性模量低，仅为钢的1/10，而且具有徐变特性，受力有较大

变形。

塑料的物理性质：密度、孔隙率、耐水性与吸水率；耐热性、导热性与温度变形。力

学性质：强度、弹性模量。化学及物理化学性质：耐腐蚀性、老化、可燃性及毒性。

聚合物老化是一个复杂的化学过程，包括两种化学反应：分子的交联与分子的裂解。

如果老化以交联为主，塑料便失去弹性，变硬，变脆，出现龟裂现象；如果老化是以裂解为

主，塑料便失去刚性，变软，变粘，出现蠕动现象。

塑料在使用条件下，受到阳光、氧、热等作用，塑料中聚合物（即树脂）的组成和结

构发生变化，致使塑料性能恶化，此现象或过程称为老化。

纯聚合物对人体是无害的，但当合成或加工工艺遭到破坏时，残余的单体或低分子量

产物，以及加入塑料中的低分子物质（如增塑剂）等则是危害健康的。

一般地说，液体状态的聚合物几乎全部都有不同程度的毒性，而固化后的聚合物则不

然，多半是无毒的。

根据塑料在热作用下所表现的性质不同将塑料分为热塑性塑料和热固性塑料。

热塑性塑料加热时软化甚至熔化，冷却后硬化，而不起化学变化，不论加热和冷却重

复多少次，均能保持此性质。所用的树脂为线型结构。包括所有的加聚物和部分缩聚物。

常用品种：聚乙烯塑料（PE）、聚氯乙烯塑料（PVC）、聚苯乙烯塑料（PS）、ABS塑料。

热固性塑料加热时软化，同时产生化学变化，相邻的分子链互相连接（即交联）而硬

化。硬化后的塑料成为不熔化、不溶解的物质。所用的树脂为网体型结构，包括大部分缩

聚物。常用品种：酚醛塑料（PF）、氨基塑料（UF和MF）、玻璃纤维增强塑料（GRP）属于以

塑料为基体，以玻璃纤维为增强材料的复合材料，通常称为玻璃钢。不饱和聚酯树脂（UP）

是生产玻璃钢的主要树脂。玻璃钢机械强度高，比强度超过一般钢材。

橡胶的主要特点是，在常温下受外力作用时，可产生百分之数百的变形，外力取消后

变形可完全恢复，但外力与变形的关系并不符合胡克定律。耐寒性好，在低温下也有良好

的柔韧性。

橡胶来源过去主要靠天然橡胶，它是由聚异戊二烯组成的。

橡胶材料或制品通常是由生橡胶（未硫化的橡胶）、硫化剂与硫化促进剂、增塑剂、防

老化剂、填充料等材料组成。

橡胶的常见品种：三元乙丙橡胶（EPDM）、氯磺化聚乙烯橡胶（CSPE）、氯丁橡胶（CR）、

丁基橡胶（BUTYL）。

橡胶中加入硫磺、硫化物等硫化剂（或称交联剂），可使橡胶由线型分子结构交联成为

网体型分子结构的弹性体，称为硫化。硫化后提高了橡胶材料的弹性、强度、耐磨性和耐

腐蚀性。

硫化促进剂主要作用是加速硫化过程，降低硫化温度，提高硫化效果。

已经用过的橡胶制品或加工成型时切割下来的边角料，都可经处理后再加利用，这种

橡胶叫做再生橡胶。

再生处理的目的主要是脱硫，使橡胶氧化解聚，其结构由大的网体型转变为小的网体

型和少量的线型。脱硫后的再生橡胶弹性降低，塑性和粘性提高。

再生橡胶是石油沥青的改性材料。能提高沥青材料的耐低温、耐热、耐油、耐磨、耐

老化等性能。

发挥胶粘剂作用的基本条件：1.在粘接过程中，胶粘剂必须是容易流动的液相状态物

质。2.胶粘剂与被粘物之间必须处于润湿状态，即胶粘剂必须能够自动地在被粘物表面充分

展开。3.在保持润湿状态下，对被粘物表面进行适当的糙化或形成人为缝隙，增加胶粘剂与

被粘物的实际面积，增强机械作用力。4.胶粘剂本身的内聚力（即强度）达到一定程度时才

能显示出其粘接力大小。5.在胶粘剂固化过程中，胶粘剂本身的体积收缩，以及胶粘剂与被

粘物的膨胀系数不同，在胶粘体系中不可避免地会产生收缩应力和热应力。

胶粘剂所以能牢固地粘接两个相同或不同的物体，是由于胶粘剂具有粘合力。

粘合力的大小取决于胶粘剂与被粘物之间的粘接力和胶粘剂本身的内聚力。一般情况

下，胶粘剂的内聚力要大于粘接力，这时胶粘剂的粘合力主要取决于其粘接力。

粘接力主要建立在机械作用力、分子间作用力、化学键力。机械作用力的本质是摩擦

力。分子间作用力包括范德华力和氢键力。范德华力包括色散力、诱导力和取向力。

常用的胶粘剂有：热塑性树脂胶粘剂有：聚醋酸乙烯（PVAC）胶粘剂分溶剂型与乳液

型、聚乙烯醇（PVAL）及聚乙烯醇缩醛（PVFM）胶粘剂。

热固性树脂胶粘剂有：环氧（EP）

胶粘剂用于粘接或修补混凝土、不饱和聚酯（UP）胶粘剂其接缝耐久性和环境适应性好。合

成橡胶胶粘剂适用于木材、金属、橡胶和热膨胀系数不同材料的粘接，有：氯丁橡胶（CR）

胶粘剂、丁腈橡胶（NBR）胶粘剂最大特点是耐油性好，剥离强度高，接缝对脂肪烃和非氧

化性酸有良好的抵抗性。

第十章沥青材料及防水材料

沥青是一种有机胶凝材料，是由许多高分子碳氢化合物及其非金属（氧、氮、硫等）衍

生物所组成的复杂混合物。

沥青溶于二硫化碳、四氯化碳、苯及其他有机溶剂，在常温下呈固态、半固态或液态，

颜色呈黑至黑褐色。沥青具有良好的憎水性和不透水性、粘接性和塑性，能抵抗酸、碱的侵

蚀，广泛应用于建筑的防水、防潮、防腐，以及铺筑道路路面。

沥青按产源分为地沥青和焦油沥青两大类。地沥青又分为天然沥青和石油沥青。焦油

沥青可分为煤沥青、木沥青、页岩沥青等。建筑工程中最常用的是石油沥青，煤沥青也有

应用。

天然沥青是由自然界的沥青湖或从含有沥青的岩石中提炼而得的产物。

石油沥青是石油原油经蒸馏，炼制出汽油、煤油及润滑油后的残渣或再经加工的产品。

焦油沥青是干馏煤、木材、油母页岩等有机材料所得的副产品。

石油沥青按加工方法不同有许多品种，最常用的是直馏沥青和氧化沥青。

直馏沥青是指用蒸馏方法将不同沸点的馏分提出后遗下的黑色液体。其中符合标准的称

为直馏沥青，不符合标准的称为渣油。直馏沥青中油分多，故塑性较好，但粘性和温度稳定

性差。

将直馏沥青或渣油加热至250~300℃，并吹入空气，使其氧化、脱氢，改变沥青的成分，

提高其粘性，此产品称氧化沥青。

石油沥青的主要组分：油分、树脂、地沥青质，此外还含有沥青碳、似碳物、石蜡等

组分

油分是具有荧光的淡黄色或红褐色的透明粘性液体，密度小于1，能溶于大部分有机溶

剂中，但不溶于酒精，它使沥青具有流动性。树脂是红褐色或深褐色粘稠物质，密度接近于

1，能溶于汽油中，它使沥青具有塑性。地沥青质是深褐色或黑色无定形固体粉末，密度大

于1，不溶于汽油，能溶于二硫化碳和四氯化碳中，它使沥青的粘性和耐热性提高。

石油沥青是以地沥青质为核心，周围吸附树脂与油分的互溶物而构成胶团，无数胶团

分散在油分中而形成胶体结构。

当油分和树脂含量高时，胶团外膜层较厚，胶团之间相对运动较自由，这种结构称为

溶胶结构。流动性和塑性较好，开裂后自行愈合能力较强，温度感应性强。直馏沥青多属溶

胶结构。

当油分和树脂含量低时，胶团外膜层较薄胶团靠近，胶团之间相对运动较困难，具有

明显的弹性特征，这种结构称为凝胶结构。在受力不大时有弹性，粘性较高，温度感应性

小，流动性和塑性较差。氧化沥青多属凝胶结构。

石油沥青的技术要求：粘性、塑性、温度感应性及大气稳定性。

沥青受到外力或自身重力作用时，将产生相应的变形和塑性流动，粘性就是表示沥青抵

抗变形或阻滞塑性流动的能力。粘性用粘度或粘滞度表示。反映沥青的软硬或稀稠程度。

沥青的粘度取决于组分中地沥青质的相对含量及所处温度。

对常温下呈固态或半固态的沥青，其粘度可用针入度计测得的针入度值来表示。建筑

石油沥青和道路石油沥青的针入度值在1~300范围内。

塑性是指沥青在外力作用下，产生变形而不破坏，除去外力后，仍能保持所获得的变

形的能力。塑性用延度来表示。沥青的延度与其组分及温度有关。

当沥青中油分和地沥青质适量时，树脂含量愈多，沥青的塑性愈大。温度升高，沥青的

塑性增大。

温度感应性是指石油沥青的粘性和塑性随温度升降而变化的程度。温度感应性通常用

软化点表示。软化点表示的是沥青从粘弹态转变为粘流态的温度，它说明升温时的温度感应

性或耐热性，并未说明降温时的温度感应性。

大气稳定性是指石油沥青在热、阳光、水和空气的长期作用下，保持其原有性能的能

力。沥青的大气稳定性也就是沥青抗老化的能力。是由沥青的大气稳定性以加热后的蒸发

损失和蒸发后的针入度比评定。

石油沥青分为：建筑石油沥青、道路石油沥青、防水防潮石油沥青及普通石油沥青。除

防水防潮石油沥青外，其他石油沥青均按针入度大小划分牌号，牌号的数值就是该沥青针

入度波动范围的中间值，每个牌号还应保证相应的延度、软化点及其他指标要求。

牌号愈大，即针入度愈大（粘度愈小），延度愈大（塑性愈大），软化点愈低（温度感

应性愈大），大气稳定性愈高。

建筑石油沥青适用于建筑屋面和地下防水的胶粘剂及生产涂料、油毡、油纸和防腐材料

等。

道路石油沥青适用于铺筑路面，也可用于屋面防水、生产油纸、油毡和绝缘材料。

防水防潮石油沥青其性能高于建筑石油沥青，适于用作油毡的覆盖材料及建筑屋面和地

下防水的胶粘剂。其中3号温度感应性一般，质地柔软，用于一般温度的室内及地下防水；

4号温度感应性较小，用于一般缓坡屋面的防水；5号温度感应性小，用于一般地区暴露屋

面或气温较高地区的屋面；6号温度感应性最小，质地柔软，主要用于寒冷地区的屋面及其

他防水防潮工程。

普通石油沥青含石蜡较多，各种性能较差，尤其是温度感应性十分敏感，在建筑工程中

不宜直接使用。

选择屋面防水用沥青时，应考虑温度感应性，其软化点要高出屋面最高温度20~25℃，

而屋面温度高于气温25~30℃。选择地下防水用沥青时，对软化点要求不高，但要求良好的

塑性和足够的粘性，使沥青层能与基层粘接牢固，并能适应基层的变形，使沥青层保持完整。

烟煤在密闭设备中加热干馏，烟煤中挥发物质汽化、逸出，冷却后仍为气体的即煤气，

冷凝的液体除去氨及苯后则为煤焦油。常温下煤焦油是黑褐色的粘稠液体，密度较大，具

有苯和萘的特殊气味。

煤焦油按干馏温度分为高温煤焦油（800~1300℃）与低温煤焦油（600℃以下）。高温

煤焦油含碳较多，含大量的芳香族碳氢化合物，适合建筑防水用，作为防水材料的原料或改

性材料。

煤沥青是煤焦油经蒸馏加工提取轻油、中油、重油及蒽油后的残留物。煤沥青可分为

低温煤沥青、中温煤沥青及高温煤沥青。建筑上多用粘稠的半固体低温煤沥青，其软化点为

30~75℃。

煤沥青与石油沥青相比其特性：塑性差、温度感应性大、大气稳定性差、与矿物质材

料表面的粘接力较强、毒性大、防腐能力强。

煤沥青目前已较少应用，或用于次要或暂设工程。

防水卷材按材料的组成不同，分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高

分子卷材三大系列。防水卷材按是否有增强作用的胎体，又分为有胎卷材和无胎卷材。

沥青卷材是有胎卷材，按胎体材料可分为三类：纸胎、纤维胎和金属（铝箔）胎。

油毡原纸是一种以破布、旧棉、麻和废纸等为原料制成的纸板。

油纸和油毡是沥青卷材的主要产品。油纸是以软化点低的石油沥青浸渍油毡原纸而成

的卷材。油毡是在油纸的基础上再用高软化点的石油沥青涂布于两面，表面撒布滑石粉或

云母片或撒布料而成的卷材。

油纸和油毡按油毡原纸的质量（g/m2）划分标号。

油纸适合用于建筑防潮和多层防水的底层；200号油毡用于临时建筑的防水、建筑防潮

及包装；350号和500号粉毡适用于多层防水的各层或面层，而片毡只适用于单层防水或多

层防水的面层。煤沥青油毡只适用于地下防水、建筑防潮及包装。

在沥青中加入一定量的高聚物，可使沥青的低温易脆性、高温易流淌的固有特性得到改

善。改性后的沥青具有较低的温度感应性，良好的弹塑性、憎水性和粘接性。

高聚物改性沥青防水卷材以改性沥青为涂盖材料，以聚酯毡、玻纤毡、黄麻布或聚乙烯

膜为胎体，用片岩、彩色砂、矿物砂、合成膜或金属箔等覆面材料。

高聚物改性沥青油毡防水卷材分为弹性体、塑性体和橡胶共混体改性沥青防水卷材等

三类。

SBS改性沥青防水卷材在常温下呈轻度交联而有弹性，温度高时能熔融可与沥青共混。

突出特点是具有较高的弹性、抗拉强度、伸长率和耐磨性。

与SBS改性沥青防水材料相比，APP改性沥青防水卷材具有更高的耐热性和耐紫外线能

力，其温度适应范围为-15℃~130℃，但低温柔韧性较差，其他性质基本相同。

SBS改性沥青防水卷材适用于寒冷地区工业与民用建筑屋面，以及变形频繁部位的防水。

APP改性沥青防水卷材适用于各式屋面及地下工程的防水、防潮，非常适合在有强烈阳

光照射的炎热地区使用。

合成高分子防水卷材是以合成橡胶、合成树脂或两者的共混体为主要原料，加入适量化

学助剂和填料，经不同工序加工而成的防水卷材；或将上述材料与合成纤维复合而成的防水

卷材。

合成高分子防水卷材拉伸强度高、延伸率大、弹性强、耐高低温性能好、防水性能优

异。

合成高分子防水卷材按所用的主体材料分为橡胶型、塑料型及橡塑共混型，橡塑共混

型又分为硫化型与非硫化型。

纯橡胶型防水卷材都具有良好的弹性、延伸性和耐高低温性能；纯塑料型防水卷材的

弹性和延伸比橡胶差，但强度高，耐老化性能也较高。采用共混的方法使其改性，提高了

合成高分子防水卷材的综合性能。

三元乙丙橡胶防水卷材是以三元乙丙橡胶为主，加入适量的软化剂、硫化剂、助剂和填

料，经密炼、压延或挤出、硫化而成。其特点是：耐老化性能好，使用寿命长；拉伸强度

高，延伸率大；耐高低温性能很好。最适用于工业与民用建筑屋面单层外露防水、严寒地

区及有大变形部位的防水，也可用于其他防水工程。

氯化聚乙烯（CPE）是聚乙烯氯化反应的产物。氯化聚乙烯具有优良的耐老化性、低温

柔性、耐燃性等。

氯化聚乙烯防水卷材是以氯化聚乙烯、橡胶为基料，配以各种助剂，用高强度玻纤网格

布作胎体而成的非硫化型防水卷材。其性能特点基本与三元乙丙橡胶防水卷材相同，还具有

良好的粘接性和阻燃性。

非硫化型氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材适用于各种工业、民用建筑物屋面及地下防水、

防潮，是合成高分子防水卷材中用量较多的品种。

塑料型氯化聚乙烯防水卷材既具有合成树脂的热塑性，又具有橡胶状弹性体的特性。

具有良好的耐候性、耐臭氧和耐油、耐化学腐蚀及阻燃性能，使用寿命长。氯化聚乙烯防水

卷材适用于作屋面单层外露防水，也适用于有保护层的地下室或蓄水池等工程防水。

沥青胶或称沥青玛蒂脂，是粘贴沥青防水卷材或高聚物改性沥青防水卷材的胶粘剂。

沥青胶是在石油沥青中掺入适量矿物粉料或纤维质材料而成。其质量主要取决于所用原材料

及其配比。

沥青胶的技术要求：耐热性、柔韧性、粘接性。沥青胶的耐热性以耐热度来表示，是

沥青胶的重要性质。沥青胶的标号就是根据耐热度划分的。

用于沥青油毡、改性沥青卷材的基层处理剂习惯上叫做冷底子油，一般是用汽油、煤油

或柴油作溶剂来稀释冷用沥青胶而成。

防水涂料的组成：基料、填料、分散介质、助剂。常用防水涂料的种类：沥青基防水

涂料、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料。

乳化沥青是沥青微粒（1~6μm）均匀分散在含有乳化剂的溶液中所得到的稳定的乳液。

乳化沥青是将热熔沥青徐徐加到乳化剂水溶液中，同时强烈搅拌而成。

乳化剂是乳化沥青组成中的关键成分，它是表面活性剂。在乳化沥青中乳化剂在沥青微

粒表面呈定向排列，形成以沥青微粒为核，表面为乳化剂膜，再外面为水膜的结构，使沥

青微粒能均匀稳定地分散在水中。

石灰乳化沥青防水涂料是以60号石油沥青为基料、以石灰膏为乳化剂的水乳型沥青涂

料。涂层呈刚性，延伸率较低，低温时易变脆。

膨润土乳化沥青防水涂料是以10号或30号石油沥青与200号石油沥青掺配的沥青为基

料，以膨润土为乳化剂的水乳型厚质防水涂料。其特点是耐热性、防水性、抗裂性和耐久

性均较好，且价格低廉。

高聚物改性沥青防水涂料一般是用再生橡胶、合成橡胶或SBS对沥青改性而制成的水

乳型或溶剂型的防水涂料。再生橡胶防水涂料有溶剂型与水乳型之分。

氯丁橡胶属于线型聚合物。在氯丁橡胶沥青防水涂料中，沥青起溶剂作用，氯丁橡胶被

沥青所溶胀，形成了弹性的结构网，使涂膜具有较好的弹性、塑性及粘接性。

氯丁橡胶沥青防水涂料分为溶剂型与水乳型。氯丁橡胶沥青防水涂料有较好的弹性、

耐高低温性能，还具有成膜快、涂膜完整致密、粘接性高、耐腐蚀、抗基层变形能力强、

可在较低温度下施工等优点。

聚氨酯防水涂料是一种反应型双组分防水涂料，其中A组分为聚氨酯预聚体（指聚合度

介于单体和最终聚合物之间的聚合物），B组分为交联剂、填料及助剂等。

聚氨酯涂膜防水层具有橡胶状弹性，耐高低温、耐老化和粘接性能好，抗撕裂强度高，

对基层结构变形有较强的适应能力。还有一定的可燃性和毒性。最适宜厕浴间、厨房、游

泳池等工程部位的施工，也适宜在地下室或屋面工程进行复合防水。

建筑密封膏又称建筑密封材料或接缝材料，主要用于屋面、墙体、门窗、幕墙、地下防

水工程等的接缝，起到防止水分、空气、灰尘，热量、声波透过建筑接缝的作用。

建筑密封膏应具有良好的弹塑性、粘接性、耐老化性、延伸性、水密性、气密性及拉

伸-压缩循环性能等。

沥青橡胶防水防水嵌缝膏是以石油沥青为基料，加入改性材料、稀释剂和填料等制成的

冷用密封膏。其特点：较高温度下不流淌，较低温度下具有一定柔性，弹塑性和粘接性好，

老化缓慢，施工方便。

聚氯乙烯胶泥是以煤焦油为基料，加入改性材料、增塑剂、稳定剂及填料，在130~140℃

温度下塑化而成的热用密封膏。

氯磺化聚乙烯建筑密封膏是以氯磺化聚乙烯橡胶为主，加入适量的助剂、填料等制成

的溶剂型单组分防水密封膏。其特点：弹性好、断裂伸长率和粘接强度高、耐老化和耐高

低温性能好，可在-20~100℃下长期保持柔韧性。属中档密封膏，使用寿命可达15年以上。

适合不同材料之间的嵌缝。

聚硫密封剂是双组分的密封膏。聚硫密封剂具有优异的耐老化、耐油性、耐低温性等

特性，抗撕裂性和断裂伸长率高，与各种材料的粘接性好。还具有工艺性能好、无溶剂、

无毒，使用安全可靠等优点。属高档密封膏，使用寿命可达30年以上。

聚硫密封剂适用于各种建筑的防水密封，特别适合用于长期浸泡在水中的工程、严寒地

区的工程或冷库，以及受动荷载作用的工程（如桥梁、公路与机场跑道等）。

第十一章

建筑装修材料

室外装修材料的功能：保护墙体、装饰立面。装饰立面是装修材料的主要功能。外装

修的处理效果主要是由质感、线型及色彩三个方面来反映的。

室内装修材料的功能：保护墙体、楼板及地坪，保证室内使用功能，装饰建筑内部。

建筑装修所用的石材主要是大理石和花岗石两大类。

大理石是沉积岩或其变质岩中碳酸盐类岩石的商品名称。包括：大理岩、白云岩、石

灰岩、页岩和板岩。大理石主要以镜面板材形式用作室内的饰面材料，如墙裙、柱面、栏

杆、楼梯和地面等。大理石镜面板材分为普通板材和异型板材。

大理石普通板材按尺寸偏差、平面度允许极限偏差、角度允许极限偏差、外观质量及镜

面光泽度等分为优等品、一等品、合格品三个等级。

大理石不宜用作室外饰面材料，因为在空气中二氧化硫作用下生成易溶于水的石膏，

会使表面失去光泽，降低装饰效果。

凡是作为石材开采而用作装修材料的各类岩浆岩及其变质岩均称为花岗石。包括下列岩

石：花岗岩、安山岩、辉长岩、辉绿岩、片麻岩等。适用于墙面、地面、柱面、勒脚等。

花岗石作为饰面板材，分为普通板材与异型板材，按表面加工程度，分为镜面板材、

粗面板材、细面板材。某些花岗石含有微量放射性元素，对这类花岗石应避免用于室内。

花岗石属酸性石材，极耐酸，并可经受100~200次以上的冻融循环。缺点是硬度大不易

加工，不耐高温。

饰面陶瓷是传统的饰面材料。按其用途和坯体性质可分为外墙面砖、内墙面砖、地砖、

马赛克、琉璃制品。

坯体为白色半透明，致密坚硬，不吸水的瓷质主要制品有外墙面砖、内墙面砖和马赛

克；坯体为有色不透明，致密坚硬，吸水率小的炻质主要制品有外墙面砖、地砖、马赛克、

琉璃制品；坯体为有色或白色不透明，坚硬，吸水率大的陶质主要制品有内墙面砖、琉璃

制品。

内墙面砖为陶质坯体，表面有釉，所以也称釉面或釉面瓷砖。

釉面砖的吸水率应不大于21%，抗弯强度应不小于17MPa，耐急冷急热在190℃至20℃

下，热交换一次不得开裂。多用于浴室、厕所、厨房、实验室、医院手术室、精密仪器车

间等的墙面。

外墙面砖或简称面砖，多属炻质坯体，分有釉和无釉两种。有釉的外墙面砖称为彩釉

砖。

面砖要求吸水率小于10%，冻融循环大于F20，抗弯强度不小于24.5MPa。用于外墙饰

面也可用于内墙饰面、室内外地面的饰面，统称为墙地砖。

地砖指铺地砖，为炻质坯体表面无釉层，颜色多为暗红、淡黄或彩色图案。用于人流

较多的地面，如火车站的售票厅、站台及通道、展览厅、百货商场等处。

一般要求红色地砖吸水率小于8%，其他颜色地砖的吸水率小于4%。抗冲击（30g钢球

从30cm高处落下）在6~8次以上，用于室外的地砖还应有较高的抗冻性。

马赛克是边长小于40mm的陶瓷砖板，也称陶瓷锦砖。过于仅用于铺地，现在也用于外

墙或内墙的贴面。马赛克为瓷质或炻质坯体，有上釉与不上釉两种，目前生产的多为不上釉

的。

马赛克的吸水率，无釉的不得大于0.2%，有釉的不得大于1.0%；使用温度为-20℃~100℃；

磨损率小于0.5g/cm。

2

琉璃制品是我国传统的建筑装修材料，多用于古典园林建筑中，也有园林陶瓷之称。

琉璃制品为陶质坯体，表面上釉。釉料是以石英、铅丹为主要原料，加入着色剂而成。其产

品包括：琉璃瓦、琉璃砖、装饰制品（如琉璃两眼窗、线砖、栏杆等）及室内外陈设用工艺

制品。

玻璃是唯一能用透光性来控制和隔断空间的材料。玻璃的化学组成以各种元素的氧化

物来表示。建筑用玻璃是以SiO为形成玻璃的氧化物。主要的化学组成：SiO75%~80%，

2

2

CaO10%~15%，NaO约15%。NaO为熔剂。主要生产原料为石英砂、纯碱、石灰石等。

2    2

玻璃的性质：体积密度、力学性质、光学性质、热物理性质、化学性质。玻璃的空隙

率接近于零，主要力学性质为抗拉强度和脆性指标，是脆性大的材料。主要光学性质有透光

性、光折射和光反射等。玻璃的比热与化学组成有关。玻璃的导热系数小。碱液和金属碳酸

盐能溶蚀玻璃。

玻璃的主要品种：普通平板玻璃、喷砂玻璃（磨砂玻璃、毛玻璃）、彩色玻璃、压花玻

璃（普通、真空镀膜、彩色镀膜）、吸热玻璃、热反射玻璃（镀膜玻璃）。

玻璃的成型工艺有垂直引上法、水平引拉法和浮法，其中浮法成型工艺最为先进。

浮法玻璃表面光洁平整、厚度均匀、光学畸变极小，可生产多种规格的玻璃。浮法玻

璃按外观质量分为优等品、一级品和合格品三个等级。

不锈钢具有表面光洁度高，耐腐蚀性强、不易生锈等特点。不锈钢按耐腐蚀的特点分

为普通不锈钢和不锈耐酸刚两种。其牌号表示方法：不锈钢的钢号前面的数字表示平均含

碳量的千分之几，合金元素仍以百分数表示。当含碳量≤0.03%及≤0.08%者，在钢号前分

别冠以“00”或“0”，如0Cr合金钢平均含碳量≤0.08%，铬≈13%；00CrNi合金钢，平

13

18

10

均含碳量≤0.03%，铬≈18%，镍≈10%.

不锈钢在现代装修中的应用形式，主要包括三部分产品：不锈钢薄板、不锈钢钢管、

不锈钢型材（角材及槽材）。不锈钢在建筑上可用于屋面、幕墙、隔墙、门、窗、内外墙饰

面、栏杆、扶手等。

铝合金按加工的适应性，分为铸造铝合金与变形铝合金。

变形铝合金在一定温度下，以均匀的α-固溶体存在，塑性高，适合进行热态或冷态的

压力加工，即经过轧制、挤压等工序可制成板材、管材、棒材及各种异型材。

变形铝合金按其性能特点分为：防锈铝合金、硬铝合金或杜拉铝、超硬铝合金、锻铝

合金、特殊铝合金。还有不能热处理强化和可以热处理强化之分，经热处理及时效处理可使

铝合金强化。

铝合金的性质：密度小、强度较高，比强度大，属轻质高强材料、弹性模量小、低温

性能好、可加工性能好、装饰性好、耐蚀性好。

防锈铝合金主要适用于受力不大的家具、门窗框、罩壳等；硬铝合金可以做承重轻型

结构和装饰制品；超硬铝合金和锻铝合金均适合做结构材料。还可以通过各种手段加工成如

下装修工程制品：装饰板、铝合金网、铝合金龙骨、铝质天花板、铝制门窗、镁铝曲板、铝

合金百叶窗、铝质五金配件等。

常用的装修塑料：塑料板材与块材、塑料卷材、塑料门窗、建筑用塑料异型材。

建筑涂料是指能涂于建筑物的表面，并能形成连续性涂膜，从而对建筑物起到保护、

装饰或使建筑物具有某种特殊功能的材料。

建筑涂料分为水乳型、溶剂型和反应型。水溶性涂料与水乳型涂料一般统称之为水性

涂料。

建筑涂料按涂装对象分为：内墙涂料、外墙涂料、地面和楼面涂料、屋面涂料、喷塑

涂料、防火涂料。

常见的内墙涂料：聚乙烯醇水玻璃内墙涂料、聚醋酸乙烯乳液涂料、醋酸乙烯-丙烯酸

酯有光乳液涂料。常见的外墙涂料：苯乙烯-丙烯酸酯乳液涂料、丙烯酸系外墙涂料、聚氨

酯系外墙涂料。

聚乙烯醇水玻璃内墙涂料又称106涂料，是以聚乙烯醇和水玻璃为基料的水溶性内墙

涂料。具有原料丰富、价格低廉、无毒、无味、耐燃、色彩多样、装饰性较好等优点。但

涂层耐水刷洗性差，涂膜表面易产生脱粉现象。

丙烯酸系外墙涂料是以热塑性丙烯酸酯树脂为基料的外墙涂料，分为溶剂型和水乳型。

具有良好的耐水性、耐高低温性和耐候性，不易变色、粉化或脱落，而且颜色多样，可采

用刷涂、喷涂或滚涂等施工工艺。

第十二章

绝热材料及吸声材料

导热系数的物理意义是：面积为1m，厚度为1m的单层平壁，当两侧温差为1K时，经

2

1s所传递的热量。导热系数越小，材料的绝热性能愈好。

材料导热系数的影响因素：材料的化学组成、显微结构、孔隙率、孔隙形态特征、含

水率及导热时的温度等因素有关。

建筑材料的导热系数与孔隙率和孔隙形态特征有很大的关系。在含孔材料中热是通过

固体骨架和孔隙中的空气而传递的，空气导热系数很小，为0.023W/（m*K），而构成固体骨

架的物质均具有较大的导热系数。所以绝热材料的基本结构特征是轻质（体积密度不大于

600kg/m）、多孔（孔隙率一般为50%~95%）。

3

绝热材料除应具有较小的导热系数外，还应具有较小的吸湿性或吸水率。优良的绝热

材料，是具有很高的孔隙率的、以封闭细小孔隙为主的、吸湿性和吸水率较小的有机或无机

非金属材料。

建筑绝热层按铺设的形式不同，可分为松散材料绝热层、板状材料绝热层及整体绝热

层。构成绝热层的绝热材料分为无机和有机两大类。

绝热材料的常用品种：无机有岩棉及其制品、膨胀珍珠岩及其制品；有机有泡沫塑料

及其制品、蜂窝板。

声能穿透材料和被材料消耗的性质称为材料的吸声性，可用吸声系数α来表示。吸声

系数α与声音的频率和入射方向有关。吸声系数采用声音从各个方向入射的吸收平均值，并

指出是哪个频率下的吸收值。通常使用的六个频率是125，250，500，1000，2000，4000Hz。

一般将上述六个频率的平均吸声系数α≥0.02的材料称为吸声材料。

吸声材料有抑止噪声和减弱声波的作用。在音质要求高的场所，如音乐厅、影剧院、

播音室等，必须使用吸声材料。在噪声大的某些工业厂房，为了改善劳动条件，也应使用吸

声材料。

吸声材料分为多孔吸声材料和柔性吸声材料（具有封闭孔隙和一定弹性的材料，如聚

氯乙烯泡沫塑料等）。对材料进行构造上的处理，也可获得较好的吸声性，如穿孔吸声结构、

微孔吸声结构及薄板吸声结构。

多孔吸声材料是最重要、用量最大的吸声材料。

多孔吸声材料的主要特征是轻质、多孔，且以细小开口孔隙或连通孔隙为主。当材料

表面的孔隙为封闭孔隙时，或在多孔吸声材料表面喷涂涂料后，材料吸声性将大幅度下降。

增加材料的厚度可增加对低频声音的吸收效果，但对高频声音的效果不大。

建筑上对吸声材料的主要要求是有较高吸声系数，还应具有一定的强度、耐水性、防

火性、耐腐蚀性等。